Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

**Поз.1** Манометр ТМ-310Р Р до 10кгс/см2

**Ответ -**  резьба G1/4;

**Поз.11** Манометр 100 мм ТМ-510Р (0-10кгс/см2)

**Ответ -**  Резьба дюймовая – 1/2;

**Поз.12** Манометр 100 мм ТМ-510Р (0-16кгс/см2)

**Ответ -**  Резьба дюймовая – 1/2.