Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

Поз.1 Манометр ТМ-310Р Р до 10кгс/см2

Ответ  -    резьба  G1/4;

Поз.11 Манометр 100 мм ТМ-510Р (0-10кгс/см2)

Ответ  -    Резьба дюймовая – 1/2;

Поз.12 Манометр 100 мм ТМ-510Р (0-16кгс/см2)

Ответ  -    Резьба дюймовая – 1/2.