| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | М |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | №19 | Код МТР в ЕНС: | МГ000046 |

Наименование МТР: Рукав Д-76 ПВХ напорно — всасывающий для воды

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Внутренний диаметр (мм) | 76 |  |
| 1.2 | Толщина стенки (мм) | 5,5 |  |
| 1.3 | Рабочее давление (Бар) | 2,5 |  |
| 1.4 | Минимальный радиус изгиба (мм) | 320 |  |
| 1.5 | Вакуум (Бар) | 0,85 |  |
| 2 | Особые требования |  |  |
| 2.1 | Эластичный рукав с высокой устойчивостью к низким температурам. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических веществ |  |  |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 года |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 5 лет |

| ФИО Ответственного: | Осипов Д.П. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦЭВС-1 |
| Телефон: | 73-77 |
| Электронный адрес: | dOsipov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | Накушнов Дмитрий Юрьевич |
| Подпись: |  |