Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

- Просим указать модель -

| 38 | СГ000280 | Коммутатор DVS фирмы Delta | шт | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ  -  согласовано модель  DVS-005I00 Неупр. коммутатор Ethernet, 5 портов FE, -10...+60 С.

- Просим уточнить - Длина погружной части, мм 46, 64, 100

| 29 | СВ001904 | Термометр ТМТБ-3, диапазон показаний давлений 0-0,6МПа, Диапазон показаний температур 0-120°С, присоединение осевое | шт | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ  - В случае  если монтажная гнильза идет в комплекте то ее длина на рассмотрение участника.