Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

1. Просим указать модель -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | СГ000280 | Коммутатор DVS фирмы Delta | шт | 2,00 |

**Ответ - согласовано модель DVS-005I00 Неупр. коммутатор Ethernet, 5 портов FE, -10...+60 С.**

1. Просим уточнить - Длина погружной части, мм 46, 64, 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | СВ001904 | Термометр ТМТБ-3, диапазон показаний давлений 0-0,6МПа, Диапазон показаний температур 0-120°С, присоединение осевое | шт | 4,00 |

**Ответ - В случае если монтажная гнильза идет в комплекте то ее длина на рассмотрение участника.**