Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

Просим Вас указать диапазон давления для датчика давления ПДТВХ-1-02.

**Ответ – поз. №12 Датчик давления ПДТВХ-1-02 - диапазон давления Верхний предел 1 до 10кг/см2**