Ответ на запрос:

Формулировка вопроса участника:

1) Технических сведений недостаточно, необходимы разъяснения, согласно п. 25 закупочной документации: 1; ЕК000017; Колесо рабочее насоса СДВ 7200/29; Завод изготовитель УралГидроМаш г.Сысерть чертеж №В-36337 год выпуска 1990. 2; ЕК000077; Кольцо защитное к насосу СДВ 2700/26,5; Завод изготовитель насоса "Уралгидромаш" г.Сысерть г. выпуск насоса 1986 г.. 3; ЕК000082; Кольцо уплотнительное насоса СДВ2700/26; Завод изготовитель насоса "Уралгидромаш" г.Сысерть г. выпуск насоса 1986 г.. 5; ЕК000163; Колесо рабочее насоса СМ200-150-500; Чертеж № Н14.3.142.01.010 (см. фото). 7; ЕК000286; Колесо рабочее ФГ450/22,5; Колесо рабочее ФГ450/22,5 входит перечень продукции перечень продукции запасных частей к насосу ФГ450/22,5 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. «Рыбницкий насосный завод»г. Рыбница Артикул отсутствуе. 8; ЕК000429; Вкладыш опорный 353.13; Вкладыш опорный 353.13 обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 артикул отсутствует ОАО «Дальэнергомаш». 9; ЕК000433; Поршень в сборе к насосу НП-28А; Поршень в сборе к насосу НП-28А входит перечень продукции запасных частей к насосу НП 28 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует. 10; ЕК000434; Шатун в сборе к насосу НП-28А; Шатун в сборе к насосу НП-28А входит перечень продукции запасных частей к насосу НП 28 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует. 11; ЕК000435; Эксцентрик в сборе к насосу НП-28А; Эксцентрик в сборе к насосу НП-28А входит перечень продукции запасных частей к насосу НП 28 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует. 12; ЕК000436; Корпус подшипника для насоса СДВ 2700/26; Завод изготовитель насоса "Уралгидромаш" г.Сысерть г. выпуск насоса 1986 г.. 13; ЕК000481; Уплотнение торцевое сальниковое "Гном" 16*16; Размер уплотнения наружный диаметр 35мм внутренний 20мм, артикул отсутствует ЗАО «Энерал». 14; ЕК000572; Вкладыш опорно-упорный 353.14; Вкладыш опорно-упорный 353.14 обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Дальэнергомаш» артикул отсутствует. 15; ЕК000576; Вкладыш опорный 324.13.СБ; Вкладыш опорный 324.13.СБ обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Дальэнергомаш» артикул отсутствует. 16; ЕК000583; Вкладыш опорно-упорный 2Х04.14; Вкладыш опорно-упорный 2Х04.14 обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Далэнергомаш» артикул отсутствует. 17; ЕК000589; Вкладыш опорный 2Х04.13; Вкладыш опорный 2Х04.13 обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Дальэнергомаш» артикул отсутствует. 18; ЕК000611; Корпус цилиндра к насосу НП-50; Корпус цилиндра к насосу НП-50 входит перечень продукции запасных частей к насосу НП-50 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует. 22; ЕК000752; Колесо рабочее для насоса марки СД-50/56; Насос СД-50/56 Завод-изготовитель ООО ТД "Укрнасоссервис" г.Александрия год выпуска 2002г. Чертеж № Н04.100.08. 23; ЕК000753; Колесо рабочее для насоса марки СД-70/80; см. фото. 24; ЕК001027; Кольцо уплотнительное к насосу НП-50Б; Кольцо уплотнительное к насосу НП-50Б входит перечень продукции запасных частей к насосу НП-50 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует. 25; ЕК001028; Грунд-букса к насосу НП-50Б; Грунд-букса к насосу НП-50Б входит перечень продукции запасных частей к насосу НП-50 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует. 28; ЕК001187; Колесо рабочее к насосу ФГ216/24 (конусное посадочное место); Колесо рабочее к насосу ФГ216/24 (конусное посадочное место) входит перечень продукции перечень продукции запасных частей к насосу ФГ216/24 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. «Рыбницкий насосный завод»г. Рыбница Артикул отсутствует. 29; ЕК001306; Колесо рабочее к насосу СМ125-80-315; Завод-изготовитель АО "ГМС Ливгидромаш" г.Ливны год выпуска 2018г. Чертеж № Н49.965.01.00.007. 30; ЕК001410; Вкладыш подшипника к нас.СДВ 7200/29; Насос СДВ 7200/29 завод Уралгидромаш год выпуска 1990 Вкладыши к насосу СДВ 7200/29 чепртеж №В29390. 33; ЕК001635; Колесо рабочее насоса СМ-150-80; Насосы СМ-150-125-315 Завод-изготовитель АО "ГМС Ливгидромаш" г.Ливны год выпуска 2018г.Чертеж № Н49.889.01.00.003. 34; ЕК001893; Коробка клапанная к насосу НП- 50; Коробка клапанная к насосу НП- 50 входит перечень продукции запасных частей к насосу НП-50 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует. 35; ЕК002199; Редуктор SK 32100-90 S/40; См. фото. 36; ЕК002271; Вкладыш ВЖ 263.141; Вкладыш ВЖ 263.141обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Дальэнергомаш» артикул отсутствует. 37; ЕК002282; Колесо рабочее к насосу СДВ80/18; Колесо рабочее к насосу СДВ80/18 входит перечень продукции перечень продукции запасных частей к насосу СДВ80/18 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ООО Энергия насосы и оборудование Артикул отсутствует.

.