Ответ на запрос:

|  |
| --- |
| Формулировка вопроса участника[[1]](#footnote-1): |
| 1) Технических сведений недостаточно, необходимы разъяснения, согласно п. 25 закупочной документации:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ЕК000017 | Колесо рабочее насоса СДВ 7200/29 | Завод изготовитель УралГидроМаш г.Сысерть чертеж №В-36337 год выпуска 1990 | | 2 | ЕК000077 | Кольцо защитное к насосу СДВ 2700/26,5 | Завод изготовитель насоса  "Уралгидромаш" г.Сысерть  г. выпуск насоса 1986 г. | | 3 | ЕК000082 | Кольцо уплотнительное насоса СДВ2700/26 | Завод изготовитель насоса  "Уралгидромаш" г.Сысерть  г. выпуск насоса 1986 г. | | 5 | ЕК000163 | Колесо рабочее насоса СМ200-150-500 | Чертеж № Н14.3.142.01.010 (см. фото) | | 7 | ЕК000286 | Колесо рабочее ФГ450/22,5 | Колесо рабочее ФГ450/22,5 входит перечень продукции перечень продукции запасных частей к насосу ФГ450/22,5 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. «Рыбницкий насосный завод»г. Рыбница Артикул отсутствуе | | 8 | ЕК000429 | Вкладыш опорный 353.13 | Вкладыш опорный 353.13 обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 артикул отсутствует ОАО «Дальэнергомаш» | | 9 | ЕК000433 | Поршень в сборе к насосу НП-28А | Поршень в сборе к насосу НП-28А входит перечень продукции запасных частей к насосу НП 28 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует | | 10 | ЕК000434 | Шатун в сборе к насосу НП-28А | Шатун в сборе к насосу НП-28А входит перечень продукции запасных частей к насосу НП 28 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует | | 11 | ЕК000435 | Эксцентрик в сборе к насосу НП-28А | Эксцентрик в сборе к насосу НП-28А входит перечень продукции запасных частей к насосу НП 28 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует | | 12 | ЕК000436 | Корпус подшипника для насоса СДВ 2700/26 | Завод изготовитель насоса  "Уралгидромаш" г.Сысерть  г. выпуск насоса 1986 г. | | 13 | ЕК000481 | Уплотнение торцевое сальниковое "Гном" 16\*16 | Размер уплотнения наружный диаметр 35мм внутренний 20мм, артикул отсутствует ЗАО «Энерал» | | 14 | ЕК000572 | Вкладыш опорно-упорный 353.14 | Вкладыш опорно-упорный 353.14 обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Дальэнергомаш» артикул отсутствует | | 15 | ЕК000576 | Вкладыш опорный 324.13.СБ | Вкладыш опорный 324.13.СБ обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Дальэнергомаш» артикул отсутствует | | 16 | ЕК000583 | Вкладыш опорно-упорный 2Х04.14 | Вкладыш опорно-упорный 2Х04.14 обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Далэнергомаш» артикул отсутствует | | 17 | ЕК000589 | Вкладыш опорный 2Х04.13 | Вкладыш опорный 2Х04.13 обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Дальэнергомаш» артикул отсутствует | | 18 | ЕК000611 | Корпус цилиндра к насосу НП-50 | Корпус цилиндра к насосу НП-50 входит перечень продукции запасных частей к насосу НП-50 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует | | 22 | ЕК000752 | Колесо рабочее для насоса марки СД-50/56 | Насос СД-50/56 Завод-изготовитель ООО ТД "Укрнасоссервис" г.Александрия год выпуска 2002г. Чертеж № Н04.100.08 | | 23 | ЕК000753 | Колесо рабочее для насоса марки СД-70/80 | см. фото | | 24 | ЕК001027 | Кольцо уплотнительное к насосу НП-50Б | Кольцо уплотнительное к насосу НП-50Б входит перечень продукции запасных частей к насосу НП-50 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует | | 25 | ЕК001028 | Грунд-букса к насосу НП-50Б | Грунд-букса к насосу НП-50Б входит перечень продукции запасных частей к насосу НП-50 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует | | 28 | ЕК001187 | Колесо рабочее к насосу ФГ216/24 (конусное посадочное место) | Колесо рабочее к насосу ФГ216/24 (конусное посадочное место) входит перечень продукции перечень продукции запасных частей к насосу ФГ216/24 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. «Рыбницкий насосный завод»г. Рыбница Артикул отсутствует | | 29 | ЕК001306 | Колесо рабочее к насосу СМ125-80-315 | Завод-изготовитель АО "ГМС Ливгидромаш" г.Ливны год выпуска 2018г. Чертеж № Н49.965.01.00.007 | | 30 | ЕК001410 | Вкладыш подшипника к нас.СДВ 7200/29 | Насос СДВ 7200/29 завод Уралгидромаш год выпуска 1990  Вкладыши к насосу СДВ 7200/29 чепртеж №В29390 | | 33 | ЕК001635 | Колесо рабочее насоса СМ-150-80 | Насосы СМ-150-125-315 Завод-изготовитель АО "ГМС Ливгидромаш" г.Ливны год выпуска 2018г.Чертеж № Н49.889.01.00.003 | | 34 | ЕК001893 | Коробка клапанная к насосу НП- 50 | Коробка клапанная к насосу НП- 50 входит перечень продукции запасных частей к насосу НП-50 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ОАО Водмашоборудование Артикул отсутствует | | 35 | ЕК002199 | Редуктор SK 32100-90 S/40 | См. фото | | 36 | ЕК002271 | Вкладыш ВЖ 263.141 | Вкладыш ВЖ 263.141обозначение соответствующее запасным частям и механизмам к нагнетателям воздуха Н750-23-6 ОАО «Дальэнергомаш» артикул отсутствует | | 37 | ЕК002282 | Колесо рабочее к насосу СДВ80/18 | Колесо рабочее к насосу СДВ80/18 входит перечень продукции перечень продукции запасных частей к насосу СДВ80/18 заводов изготовителей занимавшихся их изготовлением. ООО Энергия насосы и оборудование Артикул отсутствует | |

1. . [↑](#footnote-ref-1)