| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Р – метизы и крепеж |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | РН000036 |

Наименование МТР: Шпилька М20х240мм

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Тип |  | А |
| 1.2 | Исполнение |  | 1 |
| 1.3 | Сталь | марка | Ст.3сп |
| 1.4 | Покрытие | наименование | Без покрытия |
| 1.5 | Длина резьбы (одинаковая с каждой стороны) | мм | 60 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ | 9066-75 |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Я.В. Бубнов |
| --- | --- |
| Должность: | И.о. начальника ЦНС |
| Телефон / Факс: | 207-25-30; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |