| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа | 8 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МРТ: Насос поверхностный  циркуляционный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Подача в рабочей точке, в диапазоне | м3/ч; | от 3,5-3 |
| 1.2 | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | от 2,45-4 |
| 1.3 | Давление рабочее, не более | бар | 10 |
| 1.4 | Мощность, потребляемая насосом из сети, не более | Вт | От 25-45 |
| 1.5 | Частота вращения, не менее | ступени | 3 |
|  |  | об/мин. | 2900 |
| 1.6 | исполнение УХЛ категории размещения 4.2 | ГОСТ | 15150 |
| 1.7 | Напряжения сети, | В | 1*230 |
| 1.8 | Частота тока | Гц | 50 |
| 1.9 | Вид тока |  | переменный |
| 1.10 | Диапазон температур жидкости |  | От +2°C …..+110°C |
| 1.11 | Класс защиты, не менее |  | IP 44 |
| 1.12 | Класс изоляции, не менее |  | F |
| 1.13 | Тип конструкции насоса |  | циркуляционный |
| 1.14 | Частота вращения, не менее | об/мин. | 2900 |
| 1.15 | Вид насоса |  | поверхностный |
| 1.16 | Установка насоса |  | горизонтальная |
| 1.17 | Тип ротора |  | мокрый |
| 1.18 | Тип подключения |  | резьба |
| 1.19 | Максимальные габариты насоса H/L/B | мм | 180/134/126 |
| 1.20 | Максимальная монтажная длина насоса | мм | 180 |
| 1.21 | Материал корпуса |  | чугун |
| 1.22 | Область применения |  | Предназначены для циркуляции воды в системе отопления. Перекачивает невязкие и неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц или волокон. |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |
| 3.4 | Средняя наработка до отказа, не менее | ч. | 2200 |
| 3.5 | Срок службы, до списания, не менее | м. | 36 |
| 3.6 | Средний ресурс до капитального ремонта, не менее | ч. | 4000 |
| 3.7 | Аналог |  | Grundfos UPS 25-40 |

| Ф И О Ответственного | Елена Дмитриевна Скрипелёва |
| --- | --- |
| Должность | Начальник участка очистных сооружений канализации в п. Аэропорт |
| Телефон/факс | + 7 (963) 808 64 93 |
| Электронный адрес | e.skripileva@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| И.о. технического директора | Громов С.Н. |
| Подпись |  |

Исп. Е.Д. Скрипелёва+ 7 (963) 808 64 93