Приложение №6

Требования к технической поддержке

Системы автоматического контроля стоков.

- В гарантийный период, определенный договором, Подрядчик должен обеспечить техническую поддержку работы оборудования и программного обеспечения САКС.

- Объём, качественные и количественные характеристики технической поддержки должны быть определены в Соглашении об уровне технической поддержки, разработанном Подрядчиком и согласованном Заказчиком перед подписанием Актов о вводе системы в промышленную эксплуатацию.

- Объём технической поддержки должен включать, в том числе:

- Замену вышедшего из строя оборудования в сроки, определенные Соглашением об уровне технической поддержки.

- Поставку необходимых реагентов, стандартных растворов и электролитов, необходимых для работы измерительных блоков системы

- Предоставление фильтров и расходных элементов системы вентиляции и кондиционирования.

- Предоставление прочих расходных материалов, необходимых для работы системы.

- Восстановление работы оборудования при внезапных отключениях узлов оборудования.

- Настройку режима работы оборудования в случае сбоя.

- Настройку и изменение концентраций загрязняющих веществ.

- Восстановление связи между АРМ и ПАК.

- Поиск и устранение причин возникновения нештатных ситуаций и отказов программно-технических средств или автоматических функций САКС.

- Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы серверов обработки измеряемых данных 24 часа, 7 дней в неделю.

- Стоимость технической поддержки входит в стоимость договора.