## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
_______________ В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2022 года | [8 empty] | "______ " _______________2022 г.
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
АТЦ (инв.№8921) | [14 empty] | АТЦ (инв.№8921)
(наименование стройки)
Капитальный ремонт теплотрассы наружной, здания главного корпуса гаража. ул.Ставропольская,35 | [15 empty] | Капитальный ремонт теплотрассы наружной, здания главного корпуса гаража. ул.Ставропольская,35
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 84/2022
КР теплотрассы наружной здания главного корпуса гаража | [16 empty] | КР теплотрассы наружной здания главного корпуса гаража
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | д.в.№84 от 27.04.2022г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 629.6 | (60,8) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 524.67 | (50,67) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 61.94 | (2,34) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 261.15 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 28.01 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Вскрытие асфальтобетонного покрытия | [17 empty] | Раздел 1. Вскрытие асфальтобетонного покрытия
1 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,049 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | Объем=(49*0,1) / 100 | [17 empty] | Объем=(49*0,1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1288.05; 10: 63.11; 11: 26,46; 12: 1670 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3690.72; 10: 180.85; 11: 10,67; 12: 1930 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 398.18; 10: 19.51; 11: 26,46; 12: 516 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155; 7: 7,595 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39,05; 7: 1,91345 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4978.77; 10: 243.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.62; 12: 2186 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 84.27; 12: 2230 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 44.61; 12: 1180 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.84; 12: 7010 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,098 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=(49*0,2) / 100 | [17 empty] | Объем=(49*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 10: 9.02; 11: 26,46; 12: 239 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 10: 28.18; 11: 10,67; 12: 301 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 10: 3.68; 11: 26,46; 12: 97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,7; 7: 1,1466 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,96; 7: 0,29008 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 37.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.7; 12: 336 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 12.95; 12: 343 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 6.86; 12: 181 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.01; 12: 1064 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-022-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,0294 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=29,4 / 1000 | [17 empty] | Объем=29,4 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3150; 10: 92.61; 11: 10,67; 12: 988 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 425.25; 10: 12.5; 11: 26,46; 12: 331 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,5; 7: 0,9261 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3150; 10: 92.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.5; 12: 331 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0,9 | 82,8 |  |  | 10.35 |  | 274 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 4.89 |  | 129 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.85; 12: 1391 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,049 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=4,9 / 100 | [17 empty] | Объем=4,9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 58.86; 11: 26,46; 12: 1557 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 7,546 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 58.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.86; 12: 1557 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 | 0,9 | 80,1 |  |  | 47.15 |  | 1247 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 20.01 |  | 529 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.02; 12: 3333 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 29,155 | 3.28 |  | 95.63 | 10,67 | 1020 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=4,9*1,8+9,8*1,2+4,9*1,75 | [17 empty] | Объем=4,9*1,8+9,8*1,2+4,9*1,75
6 | ФССЦпг-03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км |  |  | 1 т груза |  |  | 80,605 | 17.32 |  | 1396.08 | 10,67 | 14896 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км
|  | Объем=29,155+29,4*1,75 | [17 empty] | Объем=29,155+29,4*1,75
|  | Итоги по разделу 1 Вскрытие асфальтобетонного покрытия : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Вскрытие асфальтобетонного покрытия :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1924.34 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 130.99 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1793.35 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 35.69 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2155.43 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 663.72 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 130.99 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 301.64 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 35.69 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 154.72 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 76.37 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1491.71 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 166.68 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 154.72 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 76.37 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Вскрытие асфальтобетонного покрытия |  |  | 10: 2155.43 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Вскрытие асфальтобетонного покрытия
Раздел 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия | [17 empty] | Раздел 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия
7 | ФЕР01-02-003-03 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 35 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,0343 | [5 empty] | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 35 см
|  | Объем=34.3 / 1000 | [17 empty] | Объем=34.3 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 914.64; 10: 31.37; 11: 10,67; 12: 335 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 144.08; 10: 4.94; 11: 26,46; 12: 131 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,08; 7: 0,380044 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 914.64; 10: 31.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.94; 12: 131 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0,9 | 82,8 |  |  | 4.09 |  | 108 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 1.93 |  | 51 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.39; 12: 494 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-003-09 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-03 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,0343 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-03
|  | Объем=34.3 / 1000 | [17 empty] | Объем=34.3 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 165.06; 10: 5.66; 11: 10,67; 12: 60 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.1; 10: 0.55; 11: 26,46; 12: 15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,6; 7: 0,05488 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.06; 10: 5.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.55; 12: 15 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0,9 | 82,8 |  |  | 0.46 |  | 12 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 0.22 |  | 6 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.34; 12: 78 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,0343 | [5 empty] | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
|  | Объем=34.3 / 1000 | [17 empty] | Объем=34.3 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.01; 10: 3.43; 11: 26,46; 12: 91 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1342; 10: 46.03; 11: 10,67; 12: 491 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 141.52; 10: 4.85; 11: 26,46; 12: 128 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 244; 10: 8.37; 11: 7,58; 12: 63 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,91; 7: 0,477113 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,2; 7: 0,41846 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1686.01; 10: 57.83 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.28; 12: 219 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0,9 | 82,8 |  |  | 6.86 |  | 181 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 3.24 |  | 86 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.93; 12: 912 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,0343 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=34.3 / 1000 | [17 empty] | Объем=34.3 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 300.47; 10: 10.31; 11: 10,67; 12: 110 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.3; 10: 1.76; 11: 26,46; 12: 47 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 7: 0,13034 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.47; 10: 10.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.76; 12: 47 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0,9 | 82,8 |  |  | 1.46 |  | 39 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 0.69 |  | 18 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.46; 12: 167 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | м3 |  |  | 37,73 | 44.82 |  | 1691.06 | 7,58 | 12818 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=34.3*1.1 | [17 empty] | Объем=34.3*1.1
12 | ФЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0,049 | [5 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=49 / 1000 | [17 empty] | Объем=49 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 269.61; 10: 13.21; 11: 26,46; 12: 350 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6250.94; 10: 306.3; 11: 10,67; 12: 3268 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 371.02; 10: 18.18; 11: 26,46; 12: 481 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20487.6; 10: 1003.89; 11: 7,58; 12: 7609 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33; 7: 1,617 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,36; 7: 1,58564 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27008.15; 10: 1323.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.39; 12: 831 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0,9 | 132,3 |  |  | 41.53 |  | 1099 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 25.35 |  | 671 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1390.28; 12: 12997 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | -9,261 | 98.6 |  | -913.13 | 7,58 | -6922 | [5 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(Материалы для строительных работ)
14 | ФССЦ-02.2.05.04-1772 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 9,261 | 114.13 |  | 1056.96 | 7,58 | 8012 | [5 empty] | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
(Материалы для строительных работ)
15 | ФЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до 20 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0,049 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до 20 см
|  | Объем=49 / 1000 | [17 empty] | Объем=49 / 1000
|  | корректировка толщины К=5 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [25 empty] | корректировка толщины К=5 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 5; 10: 114.88; 11: 10,67; 12: 1226 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 5; 10: 6.82; 11: 26,46; 12: 180 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1242.36; 9: 5; 10: 304.38; 11: 7,58; 12: 2307 | [7 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,51; 6: 5; 7: 0,61495 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1711.25; 10: 419.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.82; 12: 180 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0,9 | 132,3 |  |  | 9.02 |  | 238 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 5.51 |  | 145 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.79; 12: 3916 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | -3,087 | 98.6 |  | -304.38 | 7,58 | -2307 | [5 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
(Материалы для строительных работ)
17 | ФССЦ-02.2.05.04-1772 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 3,087 | 114.13 |  | 352.32 | 7,58 | 2671 | [5 empty] | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
(Материалы для строительных работ)
18 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (0,8 л на м2) |  |  | 4: т; 7: 0,0392 | [5 empty] | Розлив вяжущих материалов (0,8 л на м2)
|  | Объем=0,8*49/1000 | [17 empty] | Объем=0,8*49/1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.1; 10: 1.53; 11: 10,67; 12: 16 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.15; 10: 0.28; 11: 26,46; 12: 7 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 01.2.01.01 | Битум |  |  | 4: т; 5: 1,03; 7: 0,040376 | [15 empty] | Битум
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 7: 0,025872 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.1; 10: 1.53 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.28; 12: 7 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0,9 | 132,3 |  |  | 0.37 |  | 9 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 0.23 |  | 6 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.13; 12: 31 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ |  |  | 4: т; 7: 0; 8: 1487.6; 11: 7,58 | [5 empty] | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ
(Материалы для строительных работ)
20 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0,049 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=49 / 1000 | [17 empty] | Объем=49 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 10: 8.93; 11: 26,46; 12: 236 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 10: 366.47; 11: 10,67; 12: 3910 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 10: 11.49; 11: 26,46; 12: 304 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 42.86; 11: 7,58; 12: 325 | [7 empty] | М
| 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,86; 7: 1,02214 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,85; 7: 0,92365 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 418.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.42; 12: 540 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0,9 | 132,3 |  |  | 27.02 |  | 714 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 16.49 |  | 436 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 461.77; 12: 5621 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до 6 см) |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0,049 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до 6 см)
|  | Объем=49 / 1000 | [17 empty] | Объем=49 / 1000
|  | корректировка толщины К=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [25 empty] | корректировка толщины К=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 4; 10: 0.64; 11: 26,46; 12: 17 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 4; 10: 49.96; 11: 10,67; 12: 533 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 4; 10: 1.17; 11: 26,46; 12: 31 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 4; 10: 0.58; 11: 7,58; 12: 4 | [7 empty] | М
| 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 4; 7: 0 | [15 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 6: 4; 7: 0,0686 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,47; 6: 4; 7: 0,09212 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 51.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.81; 12: 48 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0,9 | 132,3 |  |  | 2.39 |  | 64 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 1.46 |  | 39 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.03; 12: 657 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-04.2.01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II (ФЕР27-06-020-06, ФЕР27-06-021-06) |  |  | т |  |  | 6,806 | 451.06 |  | 3069.91 | 7,58 | 23270 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II (ФЕР27-06-020-06, ФЕР27-06-021-06)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(92,5+11,6*4)*49/1000 | [17 empty] | Объем=(92,5+11,6*4)*49/1000
23 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (0,4 л на м2) |  |  | 4: т; 7: 0,0196 | [5 empty] | Розлив вяжущих материалов (0,4 л на м2)
|  | Объем=0,4*49/1000 | [17 empty] | Объем=0,4*49/1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.1; 10: 0.77; 11: 10,67; 12: 8 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.15; 10: 0.14; 11: 26,46; 12: 4 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 01.2.01.01 | Битум |  |  | 4: т; 5: 1,03; 7: 0,020188 | [15 empty] | Битум
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 7: 0,012936 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.1; 10: 0.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.14; 12: 4 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 147 | 0,9 | 132,3 |  |  | 0.19 |  | 5 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 0.11 |  | 3 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.07; 12: 16 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ |  |  | т |  |  | 0,02 | 1487.6 |  | 29.75 | 7,58 | 226 | [5 empty] | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ
(Материалы для строительных работ)
25 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 10: 0; 11: 26,46 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 10: 0; 11: 10,67 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 10: 0; 11: 26,46 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 0; 11: 7,58 | [7 empty] | М
| 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,86 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,85 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 6: 0,9; 7: 132,3 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 6: 0,85; 7: 80,75 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III (ФЕР27-06-020-01) |  |  | т |  |  | 4,733 | 480.09 |  | 2272.27 | 7,58 | 17224 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III (ФЕР27-06-020-01)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=96,6*49/1000 | [17 empty] | Объем=96,6*49/1000
|  | Итоги по разделу 2 Восстановление асфальтобетонного покрытия : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Восстановление асфальтобетонного покрытия :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9574.33 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 26.21 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 933.28 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 50.18 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8614.84 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9722.95 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 26.21 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 933.28 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 50.18 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8614.84 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 93.39 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 55.23 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 76.39 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 93.39 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 55.23 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Восстановление асфальтобетонного покрытия |  |  | 10: 9722.95 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Восстановление асфальтобетонного покрытия
Раздел 3. Теплотрасса | [17 empty] | Раздел 3. Теплотрасса
Демонтаж | [29 empty] | Демонтаж
27 | ФЕР07-06-001-01 | Демонтаж _Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,0324 | [5 empty] | Демонтаж _Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
|  | Объем=(0,36*9) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,36*9) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [25 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3056.94; 9: 0,6; 10: 59.43; 11: 26,46; 12: 1573 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7355.62; 9: 0,6; 10: 142.99; 11: 10,67; 12: 1526 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 808.28; 9: 0,6; 10: 15.71; 11: 26,46; 12: 416 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6764.2; 9: 0; 10: 0; 11: 7,58 | [7 empty] | М
| 04.3.01.09 | Раствор цементный |  |  | 4: м3; 5: 2,3; 6: 0; 7: 0 | [15 empty] | Раствор цементный
| 05.1.01.07 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: м3; 5: 100; 6: 0; 7: 0 | [15 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 333; 6: 0,6; 7: 6,47352 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,54; 6: 0,6; 7: 1,1768976 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17176.76; 10: 202.42 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.14; 12: 1989 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 74.39 |  | 1969 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0,85 | 62,05 |  |  | 46.62 |  | 1234 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.43; 12: 6302 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРр66-16-3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,95 | [5 empty] | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
|  | Объем=95 / 100 | [17 empty] | Объем=95 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 299.4; 10: 284.43; 11: 26,46; 12: 7526 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 239.16; 10: 227.2; 11: 10,67; 12: 2424 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.51; 10: 27.08; 11: 26,46; 12: 717 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.76; 10: 12.12; 11: 7,58; 12: 92 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35,1; 7: 33,345 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,14; 7: 2,033 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 551.32; 10: 523.75 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 311.51; 12: 8243 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 277.24; 12: 7336 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 137.06; 12: 3627 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 938.05; 12: 21005 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона |  |  | 4: м3; 7: 0,5 | [5 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.49; 10: 106.75; 11: 26,46; 12: 2825 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 421.17; 10: 210.59; 11: 10,67; 12: 2247 | [7 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,8; 7: 11,9 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 634.66; 10: 317.34 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.75; 12: 2825 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 109.95; 12: 2910 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 62.98; 12: 1667 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 490.27; 12: 9649 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 15,6 | 3.28 |  | 51.17 | 10,67 | 546 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(0,28+0,36)*9*2,5+0,5*2,4 | [17 empty] | Объем=(0,28+0,36)*9*2,5+0,5*2,4
31 | ФССЦпг-03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км |  |  | 1 т груза |  |  | 15,6 | 17.32 |  | 270.19 | 10,67 | 2883 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км
Восстановление | [29 empty] | Восстановление
32 | ФЕР24-01-002-04 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм |  |  | 4: км; 7: 0,0966 | [5 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
|  | Объем=(95/1000)+(1,5*0,108*10)/1000 | [17 empty] | Объем=(95/1000)+(1,5*0,108*10)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4900.48; 10: 473.39; 11: 26,46; 12: 12526 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9419.83; 10: 909.96; 11: 10,67; 12: 9709 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.33; 10: 70.94; 11: 26,46; 12: 1877 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4933.57; 10: 476.58; 11: 7,58; 12: 3612 | [7 empty] | М
| 01.7.17.07-1040 | Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм
| 18.1.10.01 | Клапаны фланцевые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Клапаны фланцевые
| 23.3.03.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 1000; 7: 96,6 | [15 empty] | Трубы стальные
| 23.8.03.11 | Фланцы |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Фланцы
| 23.8.03.12 | Части фасонные соединительные стальные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Части фасонные соединительные стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 494; 7: 47,7204 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62,33; 7: 6,021078 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19253.88; 10: 1859.93 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 544.33; 12: 14403 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  | 573.18 |  | 15166 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 342.38 |  | 9059 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2775.49; 12: 50072 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-23.5.02.02-0006 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм |  |  | м |  |  | 95 | 90.86 |  | 8631.7 | 7,58 | 65428 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
(Материалы для строительных работ)
34 | ФССЦ-23.8.04.06-0072 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | шт |  |  | 10 | 62.05 |  | 620.5 | 7,58 | 4703 | [5 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
(Материалы для строительных работ)
35 | ФЕР06-01-001-20 | Заделка_ Устройство ленточных фундаментов: бетонных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,005 | [5 empty] | Заделка_ Устройство ленточных фундаментов: бетонных
|  | Объем=0,5 / 100 | [17 empty] | Объем=0,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2436.48; 10: 12.18; 11: 26,46; 12: 322 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1970.58; 10: 9.85; 11: 10,67; 12: 105 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 301.89; 10: 1.51; 11: 26,46; 12: 40 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2502.74; 10: 12.51; 11: 7,58; 12: 95 | [7 empty] | М
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 0,51 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 282; 7: 1,41 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22,51; 7: 0,11255 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6909.8; 10: 34.54 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.69; 12: 362 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  | 12.57 |  | 332 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 6.75 |  | 178 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.86; 12: 1032 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,51 | 600 |  | 306 | 7,58 | 2319 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
(Материалы для строительных работ)
37 | ФЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) |  |  | 4: м3; 7: 1,8 | [5 empty] | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 232.68; 10: 418.82; 11: 26,46; 12: 11082 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.58; 10: 46.04; 11: 10,67; 12: 491 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.29; 10: 7.72; 11: 26,46; 12: 204 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 470.89; 10: 847.6; 11: 7,58; 12: 6425 | [7 empty] | М
| 12.2.08.03 | Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана |  |  | 4: м3; 5: 1,1; 7: 1,98 | [15 empty] | Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26,93; 7: 48,474 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,37; 7: 0,666 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729.15; 10: 1312.46 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 426.54; 12: 11286 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | % | 97 | 0,9 | 87,3 |  |  | 372.37 |  | 9853 | [8 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 199.41 |  | 5276 | [8 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1884.24; 12: 33127 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_12.2.08.07_77_7714535011_29.04.2022_02 | Скорлупы фольгированные ППУ 108х40мм |  |  | п.м |  |  | 106,26 | 331.05 |  | 4640.77 | 7,58 | 35177 | [5 empty] | Скорлупы фольгированные ППУ 108х40мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=96,6*1,1 | [17 empty] | Объем=96,6*1,1
|  | Цена=393,75/1,2*1,0089 | [28 empty] | Цена=393,75/1,2*1,0089
39 | ФЕР24-01-053-04 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,966 | [5 empty] | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
|  | Объем=96,6 / 100 | [17 empty] | Объем=96,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 138.59; 10: 133.88; 11: 26,46; 12: 3542 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 324.5; 10: 313.47; 11: 10,67; 12: 3345 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.15; 10: 24.29; 11: 26,46; 12: 643 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.81; 10: 8.51; 11: 7,58; 12: 65 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,45; 7: 14,9247 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,5; 7: 2,415 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 471.9; 10: 455.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 158.17; 12: 4185 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 117 | 0,9 | 105,3 |  |  | 166.55 |  | 4407 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 99.49 |  | 2632 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 721.9; 12: 13991 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,0324 | [5 empty] | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
|  | Объем=(9*0,36) / 100 | [17 empty] | Объем=(9*0,36) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3056.94; 10: 99.04; 11: 26,46; 12: 2621 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7355.62; 10: 238.32; 11: 10,67; 12: 2543 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 808.28; 10: 26.19; 11: 26,46; 12: 693 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6764.2; 10: 219.16; 11: 7,58; 12: 1661 | [7 empty] | М
| 04.3.01.09 | Раствор цементный |  |  | 4: м3; 5: 2,3; 7: 0,07452 | [15 empty] | Раствор цементный
| 05.1.01.07 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: м3; 5: 100; 7: 3,24 | [15 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 333; 7: 10,7892 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,54; 7: 1,961496 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17176.76; 10: 556.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.23; 12: 3314 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 123.98 |  | 3281 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0,85 | 62,05 |  |  | 77.71 |  | 2056 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 758.21; 12: 12162 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-05.1.01.10-0067 | Лоток Л4а-8, бетон B15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг |  |  | шт |  |  | 9 | 621.01 |  | 5589.09 | 7,58 | 42365 | [5 empty] | Лоток Л4а-8, бетон B15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг
(Материалы для строительных работ)
42 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,09 | [5 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
|  | Объем=9 / 100 | [17 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 934.08; 10: 84.07; 11: 26,46; 12: 2224 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5644.81; 10: 508.03; 11: 10,67; 12: 5421 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 786.51; 10: 70.79; 11: 26,46; 12: 1873 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 247.81; 10: 22.3; 11: 7,58; 12: 169 | [7 empty] | М
| 05.1.01.12 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 9 | [15 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 99,37; 7: 8,9433 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58,26; 7: 5,2434 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6826.7; 10: 614.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.86; 12: 4097 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 153.31 |  | 4056 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0,85 | 62,05 |  |  | 96.09 |  | 2542 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 863.8; 12: 14412 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-05.1.06.09-0035 | Плиты перекрытия П6-15, бетон B25, объем 0,28 м3, расход арматуры 6,9 кг |  |  | шт |  |  | 9 | 398.49 |  | 3586.41 | 7,58 | 27185 | [5 empty] | Плиты перекрытия П6-15, бетон B25, объем 0,28 м3, расход арматуры 6,9 кг
(Материалы для строительных работ)
|  | Итоги по разделу 3 Теплотрасса : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Теплотрасса :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 29573.05 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1671.99 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2927.81 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 244.23 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 24973.25 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 32505.08 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 32183.72 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1671.99 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2606.45 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 244.23 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 24973.25 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1863.54 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1068.49 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 321.36 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1916.22 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1863.54 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1068.49 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Теплотрасса |  |  | 10: 32505.08 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Теплотрасса
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 35177 | [12 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 4. Административное здание | [17 empty] | Раздел 4. Административное здание
Разборка | [29 empty] | Разборка
44 | ФЕРр65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,15 | [5 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
|  | Объем=15 / 100 | [17 empty] | Объем=15 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 557.01; 10: 83.55; 11: 26,46; 12: 2211 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.32; 10: 2.45; 11: 10,67; 12: 26 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 30.34; 10: 4.55; 11: 7,58; 12: 34 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65,3; 7: 9,795 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.67; 10: 90.55 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.55; 12: 2211 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 72.69; 12: 1924 | [8 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 36.76; 12: 973 | [8 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 200; 12: 5168 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,07 | [5 empty] | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
|  | Объем=7 / 100 | [17 empty] | Объем=7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.84; 10: 6.22; 11: 26,46; 12: 165 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.06; 10: 0.28; 11: 10,67; 12: 3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 0.12; 11: 26,46; 12: 3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,47; 7: 0,0329 | [15 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,39; 7: 0,7973 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 7: 0,0091 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.9; 10: 6.5 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.34; 12: 168 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.64; 12: 150 | [8 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 3.11; 12: 82 | [8 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.25; 12: 400 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 5,553 | 3.28 |  | 18.21 | 10,67 | 194 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=0,0329+2,3*2,4 | [17 empty] | Объем=0,0329+2,3*2,4
47 | ФЕР46-04-002-01 | Разборка монолитных перекрытий: бетонных |  |  | 4: м3; 7: 2,3 | [5 empty] | Разборка монолитных перекрытий: бетонных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.95; 10: 186.19; 11: 26,46; 12: 4927 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 137.44; 10: 316.11; 11: 10,67; 12: 3373 | [7 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,49; 7: 21,827 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.39; 10: 502.3 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 186.19; 12: 4927 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 169.43; 12: 4484 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 96.82; 12: 2562 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 768.55; 12: 15346 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦпг-03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км |  |  | 1 т груза |  |  | 5,553 | 17.32 |  | 96.18 | 10,67 | 1026 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км
Восстановление | [29 empty] | Восстановление
49 | ФЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,159 | [5 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=(15+6*1,5*0,1) / 100 | [17 empty] | Объем=(15+6*1,5*0,1) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 707.6; 9: 1,15; 10: 129.38; 11: 26,46; 12: 3423 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.76; 9: 1,25; 10: 33.54; 11: 10,67; 12: 358 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.24; 9: 1,25; 10: 4.22; 11: 26,46; 12: 112 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.94; 10: 11.76; 11: 7,58; 12: 89 | [7 empty] | М
| 23.1.02.07 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Крепления
| 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 15,9 | [15 empty] | Трубопроводы с гильзами
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72,5; 6: 1,15; 7: 13,256625 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,77; 6: 1,25; 7: 0,3517875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 950.3; 10: 174.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.6; 12: 3535 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 145.49 |  | 3850 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 81.76 |  | 2163 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.93; 12: 9883 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-23.5.02.02-0006 прим. | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм |  |  | м |  |  | 15 | 90.86 |  | 1362.9 | 7,58 | 10331 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм
(Материалы для строительных работ)
51 | ФССЦ-23.8.04.06-0072 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | шт |  |  | 4 | 62.05 |  | 248.2 | 7,58 | 1881 | [5 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
(Материалы для строительных работ)
52 | ФССЦ-23.8.04.06-0306 прим. | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, угол 45° |  |  | шт |  |  | 2 | 26.5 |  | 53 | 7,58 | 402 | [5 empty] | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, угол 45°
(Материалы для строительных работ)
53 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,159 | [5 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
|  | Объем=(15+6*1,5*0,1) / 100 | [17 empty] | Объем=(15+6*1,5*0,1) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.32; 9: 1,15; 10: 10.66; 11: 26,46; 12: 282 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.51; 9: 1,25; 10: 8.85; 11: 10,67; 12: 94 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 11.12; 10: 1.77; 11: 7,58; 12: 13 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,01; 6: 1,15; 7: 0,9160785 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 113.95; 10: 21.28 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.66; 12: 282 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 11.61 |  | 307 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 6.52 |  | 173 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.41; 12: 869 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,023 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: бетонных
|  | Объем=2,3 / 100 | [17 empty] | Объем=2,3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2436.48; 9: 1,15; 10: 64.44; 11: 26,46; 12: 1705 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1970.58; 9: 1,25; 10: 56.65; 11: 10,67; 12: 604 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 301.89; 9: 1,25; 10: 8.68; 11: 26,46; 12: 230 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2502.74; 10: 57.56; 11: 7,58; 12: 436 | [7 empty] | М
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 2,346 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 282; 6: 1,15; 7: 7,4589 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22,51; 6: 1,25; 7: 0,6471625 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6909.8; 10: 178.65 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.12; 12: 1935 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  | 67.12 |  | 1776 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 36.05 |  | 954 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.82; 12: 5475 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 2,35 | 600 |  | 1410 | 7,58 | 10688 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
(Материалы для строительных работ)
56 | ФЕР11-01-057-01 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,07 | [5 empty] | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
|  | Объем=7 / 100 | [17 empty] | Объем=7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.07; 9: 1,15; 10: 31.08; 11: 26,46; 12: 822 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.35; 9: 1,25; 10: 0.56; 11: 10,67; 12: 6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.66; 9: 1,25; 10: 0.06; 11: 26,46; 12: 2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 757.71; 10: 53.04; 11: 7,58; 12: 402 | [7 empty] | М
| 01.6.03.04 | Линолеум без подосновы |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 7,14 | [15 empty] | Линолеум без подосновы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45,26; 6: 1,15; 7: 3,64343 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 6: 1,25; 7: 0,004375 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1150.13; 10: 84.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.14; 12: 824 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 31.39 |  | 831 | [8 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 17.2 |  | 455 | [8 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.27; 12: 2516 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-01.6.03.04-0121 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 |  |  | 7,14 | 176.21 |  | 1258.14 | 7,58 | 9537 | [5 empty] | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
(Материалы для строительных работ)
|  | Итоги по разделу 4 Административное здание : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Административное здание :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5505.27 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 511.52 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 532.83 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13.08 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4460.92 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6286.86 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6172.47 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 511.52 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 418.44 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.08 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4460.92 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 503.37 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 278.22 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 114.39 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 524.6 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 503.37 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 278.22 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Административное здание |  |  | 10: 6286.86 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Административное здание
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 46576.99; 12: 416361 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2340.71; 12: 61936 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6187.27; 12: 66016 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 343.18; 12: 9082 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 38049.01; 12: 288409 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50670.32; 12: 524669 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 48742.86; 12: 504104 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2340.71; 12: 61936 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4259.81; 12: 45451 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 343.18; 12: 9082 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 38049.01; 12: 288409 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2615.02; 12: 69195 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1478.31; 12: 39113 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1927.46; 12: 20565 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2683.89; 12: 71018 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2615.02; 12: 69195 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1478.31; 12: 39113 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 10134.06; 12: 104933.8 | [20 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 60804.38; 12: 629602.8 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 35177 | [19 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | вед.инженер С.М.Ядохина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник СДО Е.Г.Зелих
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]