В ответ на запрос уточняем:

По позиции №36 «Светильник светодиодный TIL 606 20 Вт» согласована замена на Светильник светодиодный ДСП IP65 ( аналог ЛСП -1х18)