|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель главного управляющего директора ООО «Самарские коммунальные системы» ___________________ Ракицкий Д.С. «______» _____________________ 2022г. |
| --- | --- |

Техническое задание №ПКС 3-08/22

на проектирование узла учета холодного водоснабжения.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056 г.Самара. ул.Луначарского д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 р/с 40702810100000047317 Банк ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810000000000917 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail: info@samcomsys.ru |
| 2 | Основание для проведения работ | Заявления от физических и юридических лиц на проектирование узла учета холодного водоснабжения |
| 3 | Наименование и местоположение | Наименование: Проектирование узла учета холодного водоснабжения. Местоположение: г. Самара |
| 4 | Источник финансирования | Дополнительные услуги |
| 5 | Цель и назначение работ | Проектирование узлов учета на территории города Самары. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | В соответствии с Техническими условиями. Технические условия на установку узла учета предоставляются Заказчиком. Сбор недостающих для проектирования исходных данных осуществляется силами Подрядчика. |
| 7 | Состав работ | 1. Сбор исходных данных для выполнения проекта, в том числе визуальное обследование местоположения объекта; 2. Разработка проектной документации в стадии Р; 3. Внесение в проектную документацию изменений и дополнений по требованию ООО «Самарские коммунальные системы». При обнаружении Заказчиком и эксплуатирующими организациями недостатков или ошибок, выявленных при приемке и рассмотрении документации или в процессе производства работ, проектная организация устраняет их своими силами и за свой счет. |
| 8 | Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п.7 |
| 9 | Основные требования к проектным решениям | 1. Место размещение: - В соответствии с ТУ 2. Схема установки прибора учета и иных компонентов узла учета: - В соответствии с ТУ 3. Технические характеристики прибора: - Узел коммерческого учета потребления воды оборудовать прибором учета воды, зарегистрированном в Государственном реестре средств измерений РФ. - Прибор учета должен иметь погрешность измерений в диапазонах: от Qmin до Qt не более ± 5%, от Qt до Qmax не более ±2%. - Марку запорной арматуры и прибора учета применить согласно технической политике РКС, предварительно согласовав её с Заказчиком. - Соответствовать требованием ТУ 4. Представить расчет подбора средства измерения. |
| 10 | Состав разделов документации и требования к их содержанию | Содержание проектной документации: 1) Титульный лист проекта ООО "Самарские коммунальные системы"; 2) Титульный лист организации подрядчика; 3) Общие данные; 4) Ген. план объекта в масштабе 1:500, ситуационный план; 5) Деталировка существующей сети, схема узла учета на границе балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности); 6) Схематический план здания, схема водомерного узла расположенного в здании; 7) Спецификация оборудования и материалов; 8) Расчёт водопотребления, расчёт подбора узлов учёта водопотребления. Разработать проектную документацию в объеме достаточном для производства монтажных работ. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию разделов выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Учесть требования, установленные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Проектная документация должна соответствовать техническим условиям собственников сетей и владельцев территорий, а также техническим условиям ведомств города. Проектные решения должны отвечать требованиям технических документов (в том числе обновленных) с учетом норм, введенных в действие во время разработки проектной документации. Рабочий проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и другими техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 11 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов. |
| 12 | Требования к технологическим решениям | Проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и другими техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 13 | Исходные данные для выполнения работ | Технические условия на установку узла учета предоставляются Заказчиком. Сбор недостающих для проектирования исходных данных осуществляется силами Подрядчика. |
| 14 | Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 15 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и иными техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 16 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и иными техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 17 | Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН и иными техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 18 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СаНПиН, ТУ и иными техническими и нормативными документами действующими на территории Российской Федерации. |
| 19 | Сроки выполнения работ | 10 (десять) рабочих дней с момента получения задания от Заказчика |
| 20 | Требования по согласованию проектной документации | Проектная документация согласовывается по требованию заказчика. |
| 21 | Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | Готовую проектную документацию и все материалы к ней передать Заказчику. Количество экземпляров на бумажном носителе - 2 шт. Документация должна быть сброшюрована в альбомы по разделам с проставленной сквозной нумерацией листов. Количество экземпляров в электронном виде-1 экз. в формате pdf. Проектная организация предоставляет Заказчику комплектные экземпляры документации, откорректированные с учетом замечаний с полной заменой аннулированных и замененных чертежей в соответствии с установленными Заказчиком сроками. |
| 22 | Дополнительные требования и особые условия | Не требуется |

Руководитель ПКС                                                                                                 А.В. Маршалов