- Приложение №1

- к договору №_________

- от «___» _____________

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по качеству |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | _____________________Ю.А. Егорова |
|  | «___»________________2022г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по подготовке к поверке и поверке весоизмерительных средств измерения для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» на 2023 год.

1, Место выполнения оказываемых работ/услуг:

- г, Самара, производственные подразделения Заказчика и Исполнителя согласно Приложению №1;

2. Описание необходимых к выполнению работ/услуг:

- поверка  весоизмерительных СИ;

Количество, тип оборудования и сроки выполнения работ/услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию

З. Сроки выполнения работ:

- Общий срок выполнения работ по настоящему техническому заданию:

январь - декабрь 2023 года.

- Срок выполнения поверки единицы оборудования не должен превышать 10 рабочих дней с даты получения заявки Исполнителем от Заказчика. Подтверждением получения заявки является счет, оформляемый Исполнителем и передаваемый Заказчику на выполнение работ.

4. Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь:

- аттестат аккредитации с соответствующей областью аккредитации, включающей СИ, перечисленные в п.2;

- необходимый автотранспорт для доставки поверителей и эталонного оборудования к местам выполнения работ.

Исполнитель не должен иметь отрицательных отзывов и рекламаций Заказчиков на ранее выполнявшиеся им аналогичные работы/услуги.

При подготовке технико-коммерческих предложений Претендент на выполнение данных работ должен подтвердить соответствие выше перечисленным требованиям документально.

5. Требования к выполнению работ.

Исполнитель обеспечивает проведение работ по подготовке к поверке, поверку весоизмерительных СИ, оформление свидетельств о поверке установленного образца в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, «Порядком проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» утвержденным приказом Минпромторга России от 31.07.2020г. № 2510 п. 22  и другой действующей нормативной документацией.

Результаты поверки  средств измерений должны передаваться и публиковаться в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Работы/услуги должны выполняться в соответствии с требованиями следующих документов:

- Действующие нормативные документы РФ на Государственные эталоны и поверочные схемы.

- Действующие нормативные документы РФ, регулирующие условия проведения поверки.

- Действующие нормативные документы РФ, регулирующие применение рабочих эталонов.

- Действующие нормативные документы РФ, регулирующие методики выполнения измерений ГСИ

- Действующие Инструкции и Правила, определяющие организацию поверочных работ ГСИ.

- Методики проведения поверки (аттестации) на конкретный тип СИ.

Поверка весоизмерительных габаритных СИ должна проводиться на месте эксплуатации. Выезд специалиста «Исполнителя» входит в стоимость работ.

При необходимости крановые весы поверяются на производственной площадке Исполнителя, при этом транспортировку поверяемого оборудования с объекта Заказчика к месту поверки и возврат обеспечивает «Исполнитель».

Доступ «Исполнителя» к местам эксплуатации весоизмерительных СИ обеспечивает «Заказчик».

6. Требования к приемке работ/услуг.

По окончании работ/услуг «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» следующие документы:

- Акты выполненных работ/услуг в двух экземплярах, с указанием количества средств измерений, прошедших процедуры ремонта и поверки (калибровки);

- Счет;

- Счет-фактуру.

Стоимость услуг предоставленных Исполнителем определяется на основании калькуляции и единичных расценок услуг Исполнителя по форме Приложение № 2 к настоящему техническому заданию, определенного по результатам закупочной процедуры, который должен являться приложением к договору оказания услуг.

7. Условия оплаты работ/услуг.

Оплата работ/услуг по договору производится по факту выполненных работ/услуг в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ/услуг и выставления счета и счет-фактур Исполнителем.

8. Дополнительные условия

Календарный график проведения работ/услуг, сроки выполнения работ и порядок приемки работ/услуг могут быть уточнены Заказчиком на этапе заключения договора.

Приложение № 1: График поверки весоизмерительных СИ на 2023г.

Приложение № 2: Калькуляция услуг и единичные расценки на 2023г.

Техническое задание разработал:

Главный метролог		И.Е. Яковлев

Приложение № 1

к Техническому заданию

График

поверки весоизмерительных СИ

на 2023 год

| Весы товарные, крановые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, тип прибора | Метрологические характеристики |  | Зав. № кол-во ед. | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | класс точности | предел измерений |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | НФС-1 (ул. Сов. Армии, 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0405 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 2 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0343 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 3 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0362 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 4 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0347 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 5 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0403 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 6 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0363 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 7 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0355 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 8 | Весы платформенные передвижные гирные РП-3Г13 от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 1037 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.1425-66 |
| 9 | Весы платформенные передвижные гирные РП-3Г13 от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 1121 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.1425-66 |
| 10 | Весы платформенные передвижные гирные РП-3Г13 от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 1034 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.1425-66 |
| 11 | Весы платформенные передвижные гирные РП-3Г13 от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 1035 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 12 | Весы рычажные РП-150Ш-13 РП 30 150 кг | 0,5 | 150 кг | Д2977 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 3809-73 |
| 13 | Весы настольные циферблатные РН-6Ц13У | 0,5 | 6 кг | 10898 | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 8474-88 |
| 14 | Гири условные | 5 | 5 кг | 50 шт. | 15.02.2022 | 14.02.2023 | по месту эксплуатации |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НФС-2 (Студеный овраг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0350 | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 2 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0403 | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 3 | Весы товарные шкальные РП-2Ш13Б РП-1Ш, РП-2Ш | 0,5 | 2 т | 0443 | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 4 | Весы товарные шкальные РП-2Ш13Б РП-1Ш, РП-2Ш | 0,5 | 2 т | 0444 | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 5 | Весы товарные РП-200Ш13 РП 30 150 кг | 0,5 | 200 кг | 19901 | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 22666-02 |
|  | НФС-3 (Южное шоссе 3А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы рычажные настольные цифровые РН-10Ц13У | 0,5 | 10 кг | 01378 | 09.09.2022 | 08.09.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  | Г.р. 16216-97 |
| 2 | Весы товарные шкальные РП-500Ш13 | 0,5 | 500 кг | 42253 | 09.09.2022 | 08.09.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  | Г.р. 288-74 |
|  | ГВС (Ульяновская, 2/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0358 | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 2 | Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 0359 | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 288-74 |
| 3 | Весы платформенные передвижные гирные РП-500Г13 | 0,5 | 500 кг | 10931 | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 1425-66 |
| 4 | Весы платформенные ЕВ1-30 |  | 30 кг | .047259 | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р. 17136-08 |
| 5 | Гири | 5 | 5 кг | 6 шт. | 12.05.2022 | 11.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОКС (Обувная, 136) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка. Весы неавтоматического действия платформенные ВСП-4-3010-2 ВСП4 от 600 до 5000 кг. |  | 3 т | 21238 | 10.08.2022 | 09.08.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  | Г.р.54974-13 |
| 2 | Поверка. Весы неавтоматического действия платформенные ВСП-4-3010-2 ВСП4 от 600 до 5000 кг. |  | 3 т | 21240 | 10.08.2022 | 09.08.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  | Г.р.54974-13 |
| 3 | Поверка. Весы неавтоматического действия платформенные ВСП-4-3010-2 ВСП4 от 600 до 5000 кг. |  | 3 т | 21237 | 10.08.2022 | 09.08.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  | Г.р.54974-13 |
| 4 | Поверка. Весы платформенные передвижные гирные РП-3Г13 от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 847 | 10.08.2022 | 09.08.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  | Г.р.1425-66 |
| 5 | Поверка. Весы платформенные передвижные гирные РП-3Г13 от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 652 | 10.08.2022 | 09.08.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  | Г.р.1425-66 |
| 6 | Весы платформенные передвижные гирные РП-3Г13 от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 253 | 10.08.2022 | 09.08.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  | Г.р.1425-66 |
| 7 | Весы платформенные передвижные гирные РП-3Г13 от 600 до 5000 кг | 0,5 | 3 т | 039 | 10.08.2022 | 09.08.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  | Г.р.1425-66 |
| 8 | Гири условные | 5 | 5 кг | 80 шт. | 10.08.2022 | 09.08.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |
|  | РМЦ (ул. Сов. Армии, 298) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы крановые КВ - 3000К - 4 (НФС-2) |  | 3 т | 069000 | 18.05.2022 | 17.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.52509-13 |
| 2 | Весы крановые КВ - 3000К - 4 (ул. Сов. Армии) |  | 3 т | 069001 | 18.05.2022 | 17.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.52509-13 |
| 3 | Весы электронные TB-S-200.2-A3 (ул. Сов. Армии) ТВ с НПВ от 150 до 600 кг |  | 3 т | С97600 | 18.05.2022 | 17.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.48166-13 |
| 4 | Весы электронные TB-S-200.2-A3 (ул. Сов. Армии) ТВ с НПВ от 150 до 600 кг |  | 600 кг | С97606 | 18.05.2022 | 17.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.48166-13 |
| 5 | Поверка. Динамометр общего назначения ДПУ-20-1-У (НФС-2) |  |  | 195 | 18.05.2022 | 17.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.24978-03 |
|  | УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы крановые КВ - 3000К - 4 |  | 3 т | А17В206 | 09.09.2022 | 08.09.2023 | В центре |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п. |  |  |  | Г.р.52509-13 |

| Весы лабораторные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, тип прибора | Метрологические характеристики |  | Зав. № кол-во ед. | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | класс точности | предел измерений |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | ИЦКВ (НФС-1) Сов. Армии 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы лабораторные типа JW-1 с НПВ до 1000 г | 2 | 0,5 | 0403565 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гп |  | Г.р.23158-02 |
| 2 | Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г-М | 4 | 500 г | 52 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  | Г.р.4873-97 |
| 3 | Поверка. Весы лабораторные ВЛТЭ-500 с НПВ до 1000 г | 0,1 | 500 г | А-384 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  | Г.р.21370-06 |
| 4 | Весы лабораторные электронные СЕ-224-С с НПВ до 1000 г | 0,01 | 220 г | 22225055 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  | Г.р.33939-07 |
| 5 | Весы аналитические HR-250 AZG |  |  | 6А774906 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  |  |
| 6 | Гиря 500 г F1 |  |  | Z-42425732 | 10.02.2022 | 09.02.2023 | У Исполнителя |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гиря 100 г F1 |  |  | 42725829 | 28.03.2022 | 27.03.2023 | У Исполнителя |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Гиря 500г класса точности F2 |  | 500г | 1677 | 30.05.2022 | 29.05.2023 | У Исполнителя |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.30010-05 |
| 9 | Гиря 200г класса точности Е2 |  | 200г | Z-36825595 | 09.03.2022 | 08.03.2023 | У Исполнителя |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.52768-13 |
| 10 | Гиря 100г класса точности F1 |  | 100г | Z-35325290 | 09.03.2022 | 08.03.2023 | У Исполнителя |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.52768-13 |
|  | ИЦКВ (НФС-2) Студеный овраг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы лабораторные электронные СЕ-224-С | 0,01 | 220 г | 22225052 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  | Г.р.33939-07 |
| 2 | Весы лабораторные ВЛКТ-500 | 4 | 500 г | 15 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  | Г.р.4873-97 |
| 3 | Весы лабораторные ВЛТЭ-500 | 0,1 | 500 г | А-362 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  | Г.р.21370-06 |
| 4 | Весы лабораторные ВЛ-210 | 0,01 | 210 г | А-340 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  | Г.р.23623-02 |
| 5 | Весы лабораторные JW-1 | 2 | 0,5 | 0512955 | 26.11.2022 | 26.11.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  | Г.р.23158-02 |
| 6 | Гиря 100г класса точности F1 |  | 100г | Z-35325305 | 29.12.2022 | 28.12.2023 | У Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.п | Г.р.52768-13 |
| 7 | Гиря к ВЛ-210 |  | 200г | 19025528 | 11.03.2022 | 10.03.2023 | У Исполнителя |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.23653-02 |
| 8 | Гиря класса точности F2. Гиря 500 г |  | 500г | 1680 | 11.03.2022 | 10.03.2023 | У Исполнителя |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.30010-06 |
| 9 | Гиря F1 500 g |  |  | Z-41925517 | 10.02.2022 | 09.02.2023 | У Исполнителя |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЦКВ (НФС-3) Южное шоссе, 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы лабораторные GWJ 600 г |  | 0,4-600 г | 1312060 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п. |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.51781-12 |
| 2 | Весы ВЛР-200-М | 2 | 200 г | А-40 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.4233-74 |
| 3 | Весы лабораторные электронные СЕ-224-С | 0,1 мг | 220 г | 22225057 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.33939-07 |
| 4 | Весы лабораторные ВМ 512 М-П |  |  | 818617 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.52773-13 |
| 5 | Гиря 100 г класса точности F1 |  | 100 г | 39025016 | 02.06.2022 | 01.06.2023 | У Исполнителя |  |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  | Г.р.52768-13 |
| 6 | Гиря калибровоч ная 500 г F1 |  | 500г | Z -35125604 | 09.04.2022 | 09.04.2023 | У Исполнителя |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  | сертификат |
| 7 | Набор граммовых гирь 2 класса Г-2-210 | 2 | 100г | 967 (9шт) | 09.04.2022 | 08.04.2023 | У Исполнителя |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.2467-74 |
| 8 | Набор граммовых гирь 2 класса Г-2-210 | 2 | 100 | 338 (9шт) | 02.12.2022 | 01.12.2023 | У Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.2467-74 |
| 9 | Гиря калибровочная 200 г F1 | 2 | 100г | Z -38725588 | 02.06.2022 | 02.06.2023 | У Исполнителя |  |  |  |  | гп |  |  |  |  |  |  |  | сертификат |
| 10 | Гиря 500 г F1 |  | 500 г | Z -38425847 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | У Исполнителя |  |  |  |  | гп |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЦКВ (ГВС) Ульяновская, 2/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы лабораторные ВМ-512М-П |  |  | 703716 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.52773-13 |
| 2 | Весы лабораторные ВЛ210 | 0,1 мг | 210 г | А-375 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.23623 |
| 3 | Весы электронные Scout Pro SPS 601F |  |  | 713214051 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.51781-12 |
| 4 | Весы неавтоматического действия Gr-200 |  | 210 г | 14258417 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.57514-14 |
| 5 | Гиря калибровочная OHAUS |  | 300г | 1 | 04.03.2022 | 04.03.2023 | У Исполнителя |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сертификат |
| 6 | Гиря калибровочная E2 |  | 200г | 22825347 | 25.08.2022 | 25.08.2023 | У Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  | сертификат |
|  | ИХБЛСВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы лабораторные ВЛТЭ-1100 |  |  | А 036 | 06.05.2022 | 05.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.21370-06 |
| 2 | Весы лабораторные ВЛТЭ-500 | 0,1 | 500 г | А 117 | 06.05.2022 | 05.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.21370-06 |
| 3 | Весы лабораторные электронные СЕ-224-С | 0,01 | 220 г | 21925041 | 06.05.2022 | 05.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.33939-07 |
| 4 | Весы лабораторные электронные .AJH-2200CE |  |  | BL111251094 | 06.05.2022 | 05.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.25752-07 |
| 5 | Весы лабораторные электронные СЕ-224-С | 0,01 | 220 г | 36125041 | 06.05.2022 | 05.05.2023 | по месту эксплуатации |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  | Г.р.33939-07 |
| 6 | Гиря калибровоч ная 1 кг F1 |  | 1000г | Z -21526100 | 04.03.2022 | 03.03.2023 | У Исполнителя |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сертификат |
| 7 | Гиря класса точности 500 г F2 |  | 500 г | Z -41525391 | 29.04.2022 | 28.04.2023 | У Исполнителя |  |  |  | г.п |  |  |  |  |  |  |  |  | сертификат |
| 8 | Гиря класса точности 500 г F2 |  | 500г | Z -18225091 | 25.08.2022 | 24.08.2023 | У Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  | г.п |  |  |  |  | Г.р.23653 |

Главный метролог		                                                                                                                                                    И.Е. Яковлев

Приложение № 2

к Техническому заданию

Калькуляция услуг и единичные расценки на  2023 год:

| № п/п | Наименование, тип СИ | Кол-во | Место проведения работ | Цена за | Общая стоимость с НДС (20%), (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 ед. с |  |
|  |  |  |  | НДС (руб.) |  |
| 1 | Поверка выезд Весы товарные шкальные РП-3Ш13М ВП от 600 до 5000 кг | 12 | Площадка Заказчика |  |  |
| 2 | Поверка выезд Весы платформенные передвижные гирные РП3Г13 ВП от 600 до 5000 кг | 8 | Площадка Заказчика |  |  |
| 3 | Поверка выезд Весы рычажные РП-150Ш-13 РП 30 150 кг | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 4 | Поверка выезд Весы настольные циферблатные РН-6Ц13У РН6Ц13У, РН-3Ц13У | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 5 | Поверка выезд Гири условные Г-5 КТ 5 М2, М3 | 136 | Площадка Заказчика |  |  |
| 6 | Поверка выезд Весы товарные шкальные РП-2Ш13Б РП-1Ш, РП-2Ш | 2 | Площадка Заказчика |  |  |
| 7 | Поверка выезд Весы товарные РП-200Ш13 РП 30 150 кг | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 8 | Поверка выезд Весы рычажные настольные цифровые РН10Ц13У РН-10Ц13У | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 9 | Поверка выезд Весы товарные шкальные РП-500Ш13 РП500Ш13б РП-500Г13, РП-1Г13, РП-2Г13, РП-3Г13 | 2 | Площадка Заказчика |  |  |
| 10 | Поверка выезд Весы платформенные ЕВ1-30 ЕВ1 - до 30 кг ЕВ1 | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 11 | Поверка выезд Весы неавтоматического действия платформенные ВСП-4-3010-2 ВСП4 от 600 до 5000 кг | 3 | Площадка Заказчика |  |  |
| 12 | Поверка Весы крановые КВ - 3000К - 4 (НФС-2) КВ | 3 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 13 | Поверка Весы электронные TB-S-200.2-A3 (Сов. Армии) ТВ с НПВ от 150 до 600 кг | 2 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 14 | Поверка Динамометр ДПУ-20-1-У (НФС-2) ДПУ | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 15 | Поверка выезд Весы лабораторные типа JW-1 JW-1 с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 3 | Площадка Заказчика |  |  |
| 16 | Поверка выезд Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г-М ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг | 2 | Площадка Заказчика |  |  |
| 17 | Поверка выезд Весы лабораторные ВЛТЭ-500 ВЛТЭ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 4 | Площадка Заказчика |  |  |
| 18 | Поверка выезд Весы лабораторные электронные СЕ-224-С СЕ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 5 | Площадка Заказчика |  |  |
| 19 | Поверка выезд Весы лабораторные ВЛ-210 ВЛ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 2 | Площадка Заказчика |  |  |
| 20 | Поверка выезд Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200г-М ВЛР-200г с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 21 | Поверка выезд Весы лабораторные ВМ 512 М-П ВМ Специальный КТ | 2 | Площадка Заказчика |  |  |
| 22 | Поверка выезд Весы аналитические HR-250AZG | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 23 | Поверка выезд Весы лабораторные электронные AJH-2200CE AJCE/AJH-CE Специальный КТ | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 24 | Поверка выезд Весы неавтоматического действия Cr-200 (№ 14258417) | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 25 | Поверка выезд Весы электронные Scout Pro SPS 601F Scout Pro с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 1 | Площадка Заказчика |  |  |
| 26 | Поверка Гиря 100г класса точности F2 КТ F2 | 2 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 27 | Поверка Гиря 100г класса точности F1 КТ F1 | 3 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 28 | Калибровка Гиря калибровочная 500 г F1 КТ F1 | 5 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 29 | Поверка Набор граммовых гирь 2 класса Г-2-210 Г-2-210 | 2 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 30 | Калибровка Гиря калибровочная 200 г Е2 КТ Е2 | 4 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 31 | Калибровка Гиря калибровочня OHAUS КТ E2 | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 32 | Калибровка Гиря калибровочная 1 кг F1 КТ F1 | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 33 | Поверка Гиря класса 500 г точности F2 КТ F2 | 2 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 34 | Юстировка Весы лабораторные типа JW-1 JW-1 с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 3 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 35 | Юстировка Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500г-М ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг | 2 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 36 | Юстировка Весы лабораторные ВЛТЭ-500 ВЛТЭ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 4 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 37 | Юстировка Весы лабораторные электронные СЕ-224-С СЕ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 5 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 38 | Юстировка Весы лаборораторные ВЛ-210 ВЛ с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 2 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 39 | Юстировка Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200г-М ВЛР-200г с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 40 | Юстировка Весы лабораторные ВМ 512 М-П ВМ Специальный КТ | 2 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 41 | Юстировка Весы аналитические HR-250AZG | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 42 | Юстировка Весы лабораторные электронные AJH-2200CE AJCE/AJH-CE Специальный КТ | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 43 | Юстировка Весы неавтоматического действия Cr-200 (№ 14258417) | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 44 | Юстировка Весы электронные Scout Pro SPS 601F Scout Pro с НПВ до 1000 г Специальный КТ | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 45 | Юстировка Гиря 100г класса точности F2 КТ F2 | 2 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 46 | Юстировка Гиря 100г класса точности F1 КТ F1 | 3 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 47 | Юстировка Гиря калибровочная 500 г F1 КТ F1 | 5 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 48 | Юстировка Набор граммовых гирь 2 класса Г-2-210 Г-2-210 (*9 штук, количество гирь в наборе) | 18 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 49 | Юстировка Гиря калибровочная 1 кг F1 КТ F1 | 1 | Площадка Исполнителя |  |  |
| 50 | Юстировка Гиря класса 500 г точности F2 КТ F2 | 2 | Площадка Исполнителя |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ НДС: |  |  |  |  |  |