Добрый день, в ответ на Ваш Запрос предоставляем следующую информацию:

просим уточнить по ремонту  оборудования:

Ремонт оплачивается  отдельно?

Ремонт  включать в стоимость поверки или в стоимость ТО?

Ответ  -  Согласно техническому заданию (п.6):

Ремонт подразумевает – выполнение несложных ремонтных операций по восстановлению оборудования и замене сенсоров, выполняемый при подготовке к поверке. Стоимость этих работ должна быть учтена в стоимости поверки.

Стоимость запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, не входит в стоимость работ по настоящему Техническому заданию и оплачивается Заказчиком после их согласования на основании отдельных счетов, выставляемых Исполнителем.

Продолжительность работ по техническому обслуживанию партии оборудования в пределах 10 шт. не должна превышать 1 рабочий день с даты передачи оборудования Исполнителю.

Срок  слишком мал, просим пересмотреть увеличить кол-во дней!

Ответ  -   Пересмотреть сроки выполнения ТО нет возможности.