УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦКНС

_______________Шеплев Д. А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

На  выполнение технического обслуживания и ремонта насосного оборудования фирмы Sulzer на КНС 6,  11

| Перечень основных данных и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на доверенности №20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2.Основание для проведения работ | Производственная программа на 2022г. |
| 3.Наименование и местоположение работ | Канализационная насосная станция № 6, 11 |
| 4.Источник финансирования | Себестоимость |
| 5.Цель и назначение работы | Проведения технического обслуживания и ремонта. |
| 6.Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность. Для линейных сооружений - протяжность, условный диаметр. | КНС 6 Sulzer XFP501U (1 шт); КНС 6 Sulzer XFP501U (1 шт); КНС 11 Sulzer XFP501U (1 шт); |
| 7.Режим работы производства | Круглосуточный режим работы. |
| 8.Состав работ | Калькуляция работ по техническому обслуживанию и ремонту насосного оборудования марки «Sulzer» |
| 9.Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | см.п. №8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика, Марку и вид материала применять согласно технической политике РКС, предварительно согласовав её с заказчиком. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Протоколы испытания, сертификаты качества на используемые материалы |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В полном объеме исполнительная документация, акты на скрытые работы. Согласование отклонений. |
| 13.Требования к технологическим решениям. | Качество выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | См п.8 |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Работы по капитальному ремонту выполнять в соответствии со СНиП и ГОСТам. |
| 18.Требование к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Отходы сдаются подрядчиком в специализированные организации. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | Строгое соблюдение требований техники безопасности на объекте и норм производства работ |
| 22. Сроки выполнения работ (по основных этапам) | До 31.12.2022г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Протоколы испытаний, исполнительные схемы, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), счета-фактуры и платежные поручения на материалы и оборудование, включаемые в смету. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. Протоколы испытаний, сертификаты качества на используемые материалы, счета-фактуры и платежные поручения на материалы и оборудование, включаемые в смету-1 экз. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 3 экз. |
| 26.Дополнительные требования и особые условия | 1. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовываются с заказчиком. 2. Возможна дополнительная корректировка объемов работ 3. Работы будут осуществляться в условиях действующего производства. |