Добрый день в ответ на Ваш Запрос предоставляем следующую информацию:

1) Какие показатели (вещества) требуется определять при измерении химического фактора при реализации плана инструментальных измерений? (техническое задание, справочная информация; приложение 1 к договору)

Ответ -  Марганец в сварочных аэрозолях, алюминий и его соединения, серная кислота, дигидросульфид, хлороформ, пропан-2-он.

2) Какая кратность проведения измерений химического фактора установлена: единоразово или в соответствии с классом опасности химического вещества? (техническое задание, справочная информация; приложение 1 к договору)

Ответ -   Единоразово.

3) Какие показатели требуется определять при измерении биологического фактора при реализации плана инструментальных измерений? (техническое задание, справочная информация; приложение 1 к договору)

Ответ -   Общее микробное число в воздухе помещений.