Добрый день, в ответ на Ваш Запрос высылаем следующую информацию:

1) Необходимо предоставить чертёж, указать производителя для подбора позиции ЕК000170 Втулка защитная к насосу СД 450/22,5

Ответ  -Втулка защитная к насосу СД-450/22,5 чертеж №Н15.100.12, "ТД Молдовахидромаш" ;

2) Необходимо предоставить чертёж, указать производителя для подбора позиции ЕК000201 Колесо рабочее к насосу СМ 150-125-315/4

Ответ  - Колесо рабочее к насосу СМ 150-125-315/4 чертеж № Н 49.889.01.00.003,  "ГМС Ливгидромаш";

3) Необходимо предоставить чертёж, указать производителя для подбора позиции ЕК000215 Колесо рабочее для насоса Д315/71

Ответ  - Чертежи отсутствуют, цифровое обозначение есть номера чертежей
4) Необходимо предоставить чертёж, указать производителя для подбора позиции ЕК000396 Колесо рабочее СМ 125-80-315

Ответ  -Колесо рабочее к насосу СМ 125-80-315/4 чертеж № Н49.965.01.00.007,  "ГМС Ливгидромаш";

5) Необходимо предоставить чертёж, указать производителя для подбора позиции ЕК000426 Втулка защитная к насосу К 80-50-200

Ответ  - Данная позиция исключена из закупки.

6) Необходимо предоставить чертёж, указать производителя для подбора позиции ЕК000481 Уплотнение торцевое сальниковое "Гном" 16*16

Ответ  - Чертежи отсутствуют, цифровое обозначение есть номера чертежей

7) Необходимо предоставить чертёж, указать производителя для подбора позиции ЕК000561 Втулка защитная к насосу СМ 200-150-500/4

Ответ  - Втулка защитная к насосу СМ 200-150-500/4 чертеж № Н14.3.146.01.019-01, "Рыбницкий насосный завод .