## услуги
Приложение 1.1
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ( Техническое предложение +ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) на окозании Услуг
Номер закупки
номер и предмет лота
наименование организации
участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации
Заполняется участником
№ п/п | № Лота | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Код ЕНС | Номенклатура оказываемых услуг | Требования к услугам / ГОСТ | ЕИ | Заказчик | Базис поставки | Количество услуг | График оказания услуг в 2022-2023 г.г. |  | Цена одной единицы, руб. БЕЗ НДС (указывать при необходимости) | Итоговая стоимость , руб. БЕЗ НДС (указывать при необходимости) | Номенклатура предлагаемой услуги | Основные технические характеристики предлагаемой услуги / ГОСТ | Кратность поставки (при необходимости) | Страна происхождения (при необходимости) | Наименование изготовителя (производитель) (при необходимости) | Цена одной единицы, руб. БЕЗ НДС | Итоговая стоимость , руб. БЕЗ НДС | Цена одной единицы, руб. С НДС | Итоговая стоимость , руб. С НДС | Примечание
[11 empty] | Начало оказания услуг | Окончание выполнения работ
1 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Манометр образцовый МО класс точности 0,4 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 709.1 | 709.1 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Калибровка Манометры жидкостные U-образные 2-трубные . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 424.55 | 424.55 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Манометры и мановакуумметры МТ КТ 1,5-2,5 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 124.3 | 124.3 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Манометры показывающие электроконтактные ЭКМ КТ 1-2,5 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 236.84 | 236.84 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Манометры кислородные и пропановые КТ 1,5-2,5 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 272.74 | 272.74 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Тягонапоромеры ТмМП . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 186.35 | 186.35 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Калибратор давления портативный «Метран 502» . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 5197.5 | 5197.5 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Внешние модули к калибратору «Метран 502» . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4927.5 | 4927.5 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Гигрометр психрометрический ВИТ-2 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 296.04 | 296.04 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Прибор комбинированный "Testo 608-H1" . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2315.25 | 2315.25 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Анеморумбометр М 63 М-1 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2235.39 | 2235.39 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Метеостанция М-49 М . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4370.06 | 4370.06 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Барометр анероид метеорологический БАММ-1 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2368.21 | 2368.21 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Барометр - анероид М 67 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2368.21 | 2368.21 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Психрометр аспирационный МВ-4-2М . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1502.61 | 1502.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Психрометр аспирационный М-34 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1502.61 | 1502.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Термометр цифровой Cheсktemp . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1697.93 | 1697.93 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Термометр цифровой TESTO 104 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1697.93 | 1697.93 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Термометр ртутный стеклянный ТЛ-4 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1406.72 | 1406.72 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Термометр ртутный стеклянный ТЛ-2 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1406.72 | 1406.72 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Термометр ртутный стеклянный ТС-7-М1 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1406.72 | 1406.72 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Термометр стеклянный ртутный максимальный СП-83 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1406.72 | 1406.72 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Термометр технический Ц. д. 0,5-2 ТТМ, ТТЖ . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 535.79 | 535.79 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Ротаметр аппаратов ингаляционного наркоза Ротаметр . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2181.93 | 2181.93 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Микрошприц МШ-50 100 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 732.08 | 732.08 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Микрошприц серии Агат М-10Н 656 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 732.08 | 732.08 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Микрошприц серии SGE-Chromatec-02-10 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 732.08 | 732.08 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Мультиметр цифровой DT M890, 920А, СЕМ 932 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2658.29 | 2658.29 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Аттестация Установка проверки электрической безопасности GP174A . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 6729.53 | 6729.53 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Миллиомметр цифровой SEW 4137 mО . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2205 | 2205 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Клещи токовые АТК-2103 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2762.91 | 2762.91 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Измеритель температуры "Center" 300 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2027.13 | 2027.13 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Термометр цифровой ТЦ-1200 (Щуп ТПЩ-7) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1852.13 | 1852.13 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Тахометр электронный Testo-460 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 632.04 | 632.04 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Трансформаторы тока ТШП-0,66 КТ 0,5 s 100/5 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1348.79 | 1348.79 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Трансформаторы тока ТПШЛ-10 КТ 0,5 2000/5 (их аналоги) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4828.27 | 4828.27 | [6 empty] | 0 |  | 0
37 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Трансформаторы напряжения НТМИ-6 КТ 0,5 6000/100 (их аналоги) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 8015.13 | 8015.13 | [6 empty] | 0 |  | 0
38 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Трансформаторы напряжения заземляемые (6- 10 кВ) ЗНОЛ (их аналоги) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 5319.45 | 5319.45 | [6 empty] | 0 |  | 0
39 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Счетчик эл. энергии 3-ф Меркурий 230 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2220.16 | 2220.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
40 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Угломер с нониусом . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 168 | 168 | [6 empty] | 0 |  | 0
41 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Рулетка измерительная металлическая Р10УЗГ . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 449.3 | 449.3 | [6 empty] | 0 |  | 0
42 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Вольтметр М2044 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1453.47 | 1453.47 | [6 empty] | 0 |  | 0
43 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Амперметр Д5014 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1569.14 | 1569.14 | [6 empty] | 0 |  | 0
44 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Вольтметр Д5082 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1826.08 | 1826.08 | [6 empty] | 0 |  | 0
45 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Магазин сопротивления Р-33 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2083.57 | 2083.57 | [6 empty] | 0 |  | 0
46 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Омметр Виток . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2720.76 | 2720.76 | [6 empty] | 0 |  | 0
47 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка ИС 10 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1889.7 | 1889.7 | [6 empty] | 0 |  | 0
48 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Секундомер механический СОПпр-2а 30 с . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 283.98 | 283.98 | [6 empty] | 0 |  | 0
49 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Секундомер механический СОПпр-2а 60 с . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 328.91 | 328.91 | [6 empty] | 0 |  | 0
50 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Дозатор (титратор цифровой) BIOHIT BIOTRATE . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1113.03 | 1113.03 | [6 empty] | 0 |  | 0
51 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Дозатор механический 1- канальный BIOHIT Prospenser . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 831.61 | 831.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Дозатор пипеточный Блэк 1-канальный . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 831.61 | 831.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
53 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Дозатор пипеточный ДПОП-1, ДПАОН-1 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 831.61 | 831.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
54 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Дозатор (Титратор пипеточный) механический 1-канальный с варьируемым объемом дозирования BIOHIT . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 831.61 | 831.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
55 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Дозатор механический 1-канальный Sartorius Prolit . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 831.61 | 831.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
56 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Дозатор пипеточный Экохим-ОПА-1 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 831.61 | 831.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
57 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Дозатор механический 1-канальный Пепитатор BIOCHIT . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 831.61 | 831.61 | [6 empty] | 0 |  | 0
58 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Вискозиметр ВПЖ-2 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1996.08 | 1996.08 | [6 empty] | 0 |  | 0
59 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Кондуктометр МАРК-603/1 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4177.11 | 4177.11 | [6 empty] | 0 |  | 0
60 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Кондуктометр HI-8733 микропроцессорный портативный многодиапазонный . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4177.11 | 4177.11 | [6 empty] | 0 |  | 0
61 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Концентратор КН-3 (ГСО Заказчика) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4719.11 | 4719.11 | [6 empty] | 0 |  | 0
62 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Спектрофотометр КФК-3КМ . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 3385.83 | 3385.83 | [6 empty] | 0 |  | 0
63 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Спектрофотометр " UNICO-1201 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 3385.83 | 3385.83 | [6 empty] | 0 |  | 0
64 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Спектрофотометр " UNICO-2100 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 3385.83 | 3385.83 | [6 empty] | 0 |  | 0
65 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Спектрофотометр " UNICO -2800 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 3385.83 | 3385.83 | [6 empty] | 0 |  | 0
66 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Спектрофотометр Hach DR 2800 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 3385.83 | 3385.83 | [6 empty] | 0 |  | 0
67 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Спектрофотометр Hach DR 3900 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 3385.83 | 3385.83 | [6 empty] | 0 |  | 0
68 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Анализатор жидкости модификации "Флюорат 02-3М" (ГСО Заказчика) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 3719.56 | 3719.56 | [6 empty] | 0 |  | 0
69 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Анализатор ртути Юлия-5К (ГСО Заказчика) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2873.07 | 2873.07 | [6 empty] | 0 |  | 0
70 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой "Avio 200"(ГСО Заказчика) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 9185.71 | 9185.71 | [6 empty] | 0 |  | 0
71 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка выезд Хроматограф ионный Dionex ICS-60000 (ГСО Заказчика) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4672.5 | 4672.5 | [6 empty] | 0 |  | 0
72 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Анализатор ртути РА-915 М . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 13112.5 | 13112.5 | [6 empty] | 0 |  | 0
73 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Анализатор жидкости лабораторный серии АНИОН 4100 (модель Анион 4154), датчик ДКВ-1 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 5087.09 | 5087.09 | [6 empty] | 0 |  | 0
74 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка РН-метр милливольтметр РН-150. РН-150 М . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2491.41 | 2491.41 | [6 empty] | 0 |  | 0
75 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка РН-метр "TESTO - 206" с электродом . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2491.41 | 2491.41 | [6 empty] | 0 |  | 0
76 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка РН-метр-иономер Анион-4110 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2491.41 | 2491.41 | [6 empty] | 0 |  | 0
77 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный ЭВЛ-1 М3.1 02, ЭС10601/4 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 782.5 | 782.5 | [6 empty] | 0 |  | 0
78 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный ЭВЛ-1 М3.1 02, ЭС10601/4 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1273.33 | 1273.33 | [6 empty] | 0 |  | 0
79 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10601/7 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1273.33 | 1273.33 | [6 empty] | 0 |  | 0
80 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Ареометр стеклянный АОН . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 825.18 | 825.18 | [6 empty] | 0 |  | 0
81 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Калибровка Сито лабораторное . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 398.4 | 398.4 | [6 empty] | 0 |  | 0
82 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Установка поверочная УПСЖ 3 ПМ . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 9523.13 | 9523.13 | [6 empty] | 0 |  | 0
83 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Корректор объема газа ЕК-270 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 3848.3 | 3848.3 | [6 empty] | 0 |  | 0
84 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Счетчик воды механический Ду 50 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1156.65 | 1156.65 | [6 empty] | 0 |  | 0
85 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Счетчик воды механический Ду 80 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1156.65 | 1156.65 | [6 empty] | 0 |  | 0
86 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Счетчик воды механический Ду 100-150 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 1922.65 | 1922.65 | [6 empty] | 0 |  | 0
87 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Счетчик воды механический Ду 200 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 5874.51 | 5874.51 | [6 empty] | 0 |  | 0
88 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Расходомер СУР-97(беспрливная методика) . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 6226.55 | 6226.55 | [6 empty] | 0 |  | 0
89 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Расходомер FLUXUS F601 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 7062.5 | 7062.5 | [6 empty] | 0 |  | 0
90 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Поверка Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 77 точек . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 227040.99 | 227040.99 | [6 empty] | 0 |  | 0
91 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Аттестация выезд Аттестация испытательного оборудования: Электропечь муфельная ЭКПС-10 1100 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4921.43 | 4921.43 | [6 empty] | 0 |  | 0
92 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Аттестация выезд Аттестация испытательного оборудования: баня песчаная . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4928.19 | 4928.19 | [6 empty] | 0 |  | 0
93 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Аттестация выезд Аттестация термостата суховоздушного ТС-1/80, ТС-1/200, ТСО-1/80 СПУ . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4928.19 | 4928.19 | [6 empty] | 0 |  | 0
94 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Аттестация выезд Аттестация стерилизатора воздушного ГП-80 СПУ . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 4928.19 | 4928.19 | [6 empty] | 0 |  | 0
95 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Аттестация выезд Проведение аттестация ИО 5 категории . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 6480.95 | 6480.95 | [6 empty] | 0 |  | 0
96 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Аттестация выезд Проведение аттестация ИО 4 категории . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 11194.31 | 11194.31 | [6 empty] | 0 |  | 0
97 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | Калибровка Клещи токовые измерительные MS2000 . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 2191.2 | 2191.2 | [6 empty] | 0 |  | 0
98 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ Оформление свидетельства на бумажном носители . | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 255.42 | 255.42 | [6 empty] | 0 |  | 0
99 | 1 | 71.12.40.120 | 71.12 |  | ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ГОСТУ 1.5-2001 (за 1 лист) | Приложение № 1.2. - Техническое задание | услуга | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара | 1 | с даты подписания договора | по 31.12.2023 г. | 255 | 255 | [6 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | ИТОГО, начальная максимальная цена по 1 лоту: |  |  |  |  | 493236.6 | Итого, по лоту №1 | [5 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | Начальная (максимальная) цена договора : | 1313499.58
1. Порядок формирования предложенной цены |  |  |  |  | Зафиксирована в период срока действия договора и опциона
2. Опцион Заказчика |  |  |  |  | При заключении договора и его исполнении заказчик имеет право изменить объем закупаемой продукции до +50%/-50% на условиях и по цене предмета закупки в соответствии с заявкой победителя. Покупатель имеет право изменить общее количество поставляемого по Договору Товара в денежном выражении в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в денежном выражении без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен. Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону уменьшения может составлять до 50% от цены Договора. Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону увеличения может составлять до 50% от цены Договора. Опционы Покупателя в сторону уменьшения и увеличения являются безотзывными офертами Поставщика в отношении уменьшения и увеличения количества Товара в стоимостном выражении. Срок действия оферты заканчивается одновременно со сроком действия Договора. Акцепт оферты с опционом в сторону уменьшения в стоимостном выражении осуществляется конклюдентными действиями Покупателя посредством выдачи Заявок на соответствующую (меньшую) партию Товара или не направления Заявок на соответствующую партию Товара. Акцепт оферты с опционом в сторону увеличения в стоимостном выражении осуществляется путем направления Покупателем Поставщику заявки на использование такого опциона, в которой должно быть указано количество Товара в денежном выражении. Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в Приложении к Договору.
(подпись)
(ФИО)
(должность)
м.п.
"_____"________________ 202___ г.