| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Оборудование лабораторное |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | КВ000346 |

Наименование МТР: Увлажнитель воздуха ультразвуковой

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Рекомендуемая площадь помещения для работы | м2 | # 25-30 |
| 1.2 | Расход воды | мл/ч | # 250-300 |
| 1.3 | Автоотключение |  | # При отсутствии воды |
| 1.4 | Резервуар для воды | л | # Не менее 5 |
| 1.5 | Тип питания |  | # От электросети |
| 1.6 | Длина шнура | м | # Не менее 3 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1.1 | Корпус | шт | 1 |
| 2.1.2 | Крышка | шт | 1 |
| 2.2 | ДОКУМЕНТАЦИЯ |  | Наглядное графическое представление продукта (фотография) |
|  |  |  | Паспорт |

| ФИО Ответственного: | Елисеев Ю.М. |
| --- | --- |
| Должность: | Микробиолог |
| Телефон / Факс: | вн. 17-32 |
| Электронный адрес: | yEliseev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Якимова Н.А. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |