| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | СВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СВ000463 |

Наименование МТР: Модуль расширения Mitsubishi FX3U-4AD

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Тип |  | Модуль расширения |
| 1.2 | Количество аналоговых входов | шт | 4 |
| 1.3 | Диапазон аналоговых входов |  | -10..+10V, -20..+20мА, 4-20mA разрешение 10 бит |
| 1.4 | Совместимость с типом контроллеров |  | FX2N и FX3U |
| 1.5 | Питание | В | 5 DC - 110 мА(от базового модуля) , 24 DC - 90 мА |
| 1.6 | Разрешающая способность напряжения | мВ | 0,32 (16 бит+знак) |
| 1.7 | Разрешающая способность тока | мА | 1,25 (15 бит+знак) |
| 1.8 | Общая точность | % | ±0.3-1 |
| 1.9 | Занимаемые адреса ввода/вывода | шт | 8 |
| 1.10 | Вес | кг | 0.2 |
| 1.11 | Размеры (ШхВхГ) | мм | 43х90х87 |
|  | Артикул |  | 169508 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | - |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |