| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Оборудование механическое |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № 38 | Код МТР в ЕНС: | ЕЛ000057 |

Наименование МТР: Электропривод AUMA SA 10.2 к затвору Д800

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Модель: |  | AUMA SA 10.2 |
| 1.2 | Частота | Гц | 50 |
| 1.3 | Выходная скорость | об./мин | 32 |
| 1.4 | Диапазон крутящего момента (мин-макс) | мин | 90-70 |
| 1.5 | Присоединение к арматуре |  | F10 |
| 1.6 |  |  |  |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | Не гостируется |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Требует техническое обслуживание на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | год | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | года | 3 |

| ФИО Ответственного: | Никитин Алексей Викторович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник НФС-3 |
| Телефон: | +79879250520 |
| Электронный адрес: | aNikitin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор по направлению | Главный инженер Давыдов Игорь Александрович |
| Подпись: |  |