Добрый день, в ответ на ваш Запрос сообщаем следующие характеристики:

Поз.№9 Термосопротивление ТСМ - требуется ТСМ -1193 Рабочий диапазон измеряемых температур от - 50 до +120 С, длина монтажной части - 25мм, диаметр -5мм, накидная головка М8х1, длина провода 1600мм;