| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделие электротехническое |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № 19 | Код МТР в ЕНС: | ДЕ000064 |

Наименование МТР:  Светильник настольный NLED-440

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | # Модель |  | ЭРА NLED-440-7W-BK |
| 1.2 | # Тип крепления |  | На основании/на струбцине |
| 1.3 | Тип подключения |  | Шнур с вилкой |
| 1.4 | Тип лампы |  | Светодиодная |
| 1.5 | Цоколь |  | Нет, встроенные светодиоды |
| 1.6 | Напряжение питания | В | 220 |
| 1.7 | Мощность | ВТ | 7 |
| 1.8 | Цветность света |  | Теплый белый |
| 1.9 | Цвет изделия |  | Черный |
| 1.10 | Высота изделия | мм | 500 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ 54350-2015 | Приборы осветительные |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | часов | 30 000 |

| ФИО Ответственного: | Никитин Алексей Викторович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник НФС-3 |
| Телефон: | 207-25-60 |
| Электронный адрес: | aNikitin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |