| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ПД |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ПД000215 |

Наименование МТР: Маршрутизатор беспроводной Huawei B310 AS-852

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Диапазон частот | МГц | 4G FDD 900/1800/2600, 3G TDSCDMA 1900/2100, 2G EDGE850/900/1800/1900 |
| 1.2 | Скорость передачи | Мбит/с | LTE DL до 150, LTE UL до 50 |
| 1.3 | Wi-Fi |  | 802.11b/g/n |
| 1.4 | Пользователей одновременно |  | До 32 |
| 1.5 | Дополнительное расположение антенны |  | два порта антенны |
| 1.6 | Порты |  | 1 x WAN/LAN, 1 x тел, 1 SIM слот |
| 1.7 | Размеры | мм | 181 (Ш) x 126 (В) x 70 (Д) |
| 1.8 | Вес | г | 226 |
| 1.9 | Комплектация |  | 1X4G LTE маршрутизатор, адаптер для розеток европейского стандарта, кабель беспроводной передачи данных, 2 антенны |
| 1.10 | Количество USB-интерфейсов |  | Нет |
| 1.11 | Тип |  | Беспроводной |
| 1.12 | Функции |  | Сетевой экран |
| 1.13 | Скорость портов | Гбит/сек | 1 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | мес. | 12 |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |