| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ПВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ПВ000257 |

Наименование МТР: Модем Sierra Wireless FXT009

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Поддерживаемые диапазоны |  | EGSM/GPRS/EGDE 850/900/1800/1900 quad band, WCDMA 850/1900/2100 и CDMA2000 1XRTT (is-2000) |
| 1.2 | Система |  | M2M |
| 1.3 | Тип |  | Радиомодем |
| 1.4 | Размер | мм | 89х60х30 |
| 1.5 | Поддержка технологии EDGE |  | + |
| 1.6 | Возможность работы от внешней батареи |  | + |
| 1.7 | Интерфейс USB |  | + |
| 1.8 | Интерфейс АТ команд |  | GSM 07.05 и 07.07 |
| 1.9 | Режимы сжатия голосовых вызовов |  | FR, EFR, HR |
| 1.10 | Антенный разъем SMA |  | + |
| 1.11 | Держатель SIM-карт |  | 1,8 3 или 5 В |
| 1.12 | Максимальный ток потребления |  | 400 мА |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | Не ГОСТируется |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |