| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Трубы и фасонные изделия к ним |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № 04 | Код МТР в ЕНС РКС: | РП000017 |

Наименование МТР: Разборное уплотнение раструбных соединений (РУРС)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Диаметр доуплотнителя РУРС | мм | DN200 (Dmin 217 – Dmax 224) |
| 1.2 | Максимальное рабочее давление | МПа | Не менее 10МПа |
| 1.3 | Рабочая среда |  | Вода, сточные воды |
| 1.4 | Температура рабочей среды | °C | 0,4-80 |
| 1.5 | Материал сегментов фланца прижимного |  | Сталь 25Л |
| 1.6 | Материал сегментов фланца раструбного |  | Сталь 25Л |
| 1.7 | Материал болтов, шпилек, гаек, шайб |  | Оцинкованная сталь с защитным покрытием Ст20 |
| 1.8 | Материал манжеты |  | Этиленпропиленовый каучук (EPDM) |
| 1.9 | Антикоррозийное покрытие | мкр | Эпоксидное порошковое, не менее 250 мкр |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | не менее, лет | 12 месяцев |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 18 месяцев |

| ФИО Ответственного: | Накушнов Дмитрий Юрьевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник эксплуатационного отдела |
| Телефон / Факс: | +7 (846) 334-75-30 |
| Электронный адрес: | dNakushnov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |