|  | Приложение № _____ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к договору подряда _____________ |  |  |
|  | «___» _____________20 г. |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

______________________В.В. Бирюков

«___» _____________20 г.

Техническое задание № СКС-2023-В-3-340.1

# Капитальный ремонт замену дверей на противопожарные КНС-11

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа на 2023 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Капитальный ремонт замена дверных блоков КНС-11, г.Самара, пр. Кирова,33, инв.№ 163 |
| 4. Источник финансирования | Собственные средства |
| 5. Цель и назначение работ | Замена дверей в машинном зале, в электрощитовых и в приемном отделении на двери с необходимым пределом огнестойкости. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Год ввода здания в эксплуатацию -1976, 3 этажа, фундамент бетонный, стены кирпичные, кровля рулонная, освещение, отопление, водопровод, канализация. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы |
| 8. Состав работ | См. дефектную ведомость |
| 9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. №8. |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки материалов, согласно договору подряда. Гарантия на материалы и оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР или технологическую карту на установку двери. 2. Исполнительная документация на выполнение работ, оформленная в соответствии с требованиями РД-11-02-2006: - Общий журнал работ. - Исполнительные схемы и чертежи. - Акты освидетельствования скрытых работ. - Сертификаты качества на используемые материалы. - Акты испытаний. 3.Акты выполненных работ по КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт о приемке законченного строительством объекта по форме КС-11, акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов (по форме ОС-3, КС-11) предъявляются не позднее 25 числа отчетного месяца. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов. В случае необходимости согласование изменений с последующим внесением их в исполнительную документацию. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с составом работ п.8, и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | См.п.8 |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком, рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | До начала изготовления противопожарных дверей выполнить обследование объекта совместно с представителями Заказчика, произвести необходимые замеры, уточнить расположение устанавливаемых конструкций. Монтаж производить в соответствии с паспортом изделия и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИМ ГОЧС) | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 35 календарных дней с даты подписания договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Наличие лицензии на право выполнения данных работ, акты испытаний, исполнительная документация, сертификаты качества на используемые конструкции, акты выполненных работ (КС-2,КС-3), акты о приеме-сдачи отремонтированных объектов (ОС-3, КС-11), накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР или технологическая карта. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. 1. Наличие лицензии на право выполнения данных работ, исполнительная документация, акты испытаний, сертификаты качества на используемые материалы -2 экз. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3)-2 экз. 3. Акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов (по форме ОС-3, КС-11)-2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия качества пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы выполняются в условиях действующего производства. 4. Оформить Акт-допуск, а так же временные пропуска необходимые для допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика. 5. Все противопожарные двери подлежат обязательной сертификации |

| Первый заместитель главного управляющего директора | Д.С.Ракицкий |
| --- | --- |
| Начальник УКСиР | А.Е. Панов |
| Начальник ЦКНС | Д.А.Шеплев |
| Инженер 1 кат. ОКР | М.А.Вершинина |