Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                           Начальник УКСиР

Подразделение: ЦЭВС-1                                                                                                                                                ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-212

Капитальный ремонт  замена двери на противопожарную в здании гаража №2 САТЦ (помещения производственного ЦЭВС-1).

Инв. № 602

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Луначарского, д. б/н литер В

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дверь (архив) | Несоответствие противопожарным требованиям | Демонтаж дверного полотна | шт./м2 | 1/1,51 |  |
| 2 |  |  | Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |  |
| 3 |  |  | Установка металлической одностворчатой сертифицированной противопожарной двери с дверной коробкой, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и дверным доводчиком с пределом огнестойкости Е 60 мин (RAL 7035) размером 830х2100мм | шт./м2 | 1/1,75 |  |
| 4 |  |  | Шпатлевка поверхности толщ. 2 мм | м2 | 0,5 | Ветонит KR |
| 5 |  |  | Грунтовка поверхности | м2 | 0,5 |  |
| 6 |  |  | Окраска откосов вновь водоэмульсионными красками за 2 раза | м2 | 0,5 |  |
| 7 |  |  | Погрузка вручную и вывоз автомобилями-самосвалами на расстояние до 25 км | т | По расчету |  |

# Начальник ЦЭВС-1   ___________________/ Д. П. Осипов /

(подпись)

# Ведущий инженер ОКР   _______________ / О. Н. Печенкина /

(подпись)