|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Главный управляющий директор |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | ____________________В.В. Бирюков |
|  | «___»____________20___г. |

Техническое задание № СКС-2023-В-З-581

на капитальный ремонт силового трансформатора ТМ 1600/10/6 кВ

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа на 2023 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Насосно-фильтровальная станция№ 2, г. Самара ул. Бронная 32, |
| 4. Источник финансирования | Собственные средства |
| 5. Цель и назначение работ | Восстановление работоспособности трансформатора для обеспечения бесперебойного электроснабжения |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Год ввода в эксплуатацию трансформатора - 1988 г. инв. №400130. Трансформатор ТМ 1600/10/6кВ |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы |
| 8. Состав работ | Дефектная ведомость |
| 9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. 8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1.Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. 2.Тип и наименование материалов согласно дефектной ведомости. 3.Сроки поставки согласно договора подряда. 4.Гарантия на материалы и оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнительных работ, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений, подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ, оформленная в соответствии с требованиями РД-11-02-2006: - Общий журнал работ. - Акты освидетельствования скрытых работ. - Приемо-сдаточный акт. - Протокол измерения коэффициента абсорбции обмоток. - Протокол измерения сопротивления изоляции обмоток постоянному току. - Сертификаты качества на используемые материалы. - Протокол высоковольтных испытаний трансформаторного масла. - Протокол высоковольтных испытаний обмоток трансформатора. - Протокол проверки коэффициента трансформации и группы соединения обмоток . 3. Акты выполненных работ по КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов по форме ОС-3, акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 предъявляются не позднее 25 числа отчетного месяца. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов. В случае необходимости согласование изменений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | См.п. №8 |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком, рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работы отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. Возврат металлолома заказчику. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | Строгое соблюдение требований техники безопасности на объекте и норм производства работ в соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Не более 45 календарных дней с даты подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Акт приема-передачи объекта в работу. 2. Сертификаты, удостоверяющие качество материалов. 3. Акты на испытание. 4. Акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11) |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1.Исполнительная документация, акты испытаний, сертификаты качества на используемые материалы -2 экз. 2.Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11) - 2 экз. 3. ППР-2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия качества пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать 3. Работы будут осуществляться в условиях действующего производства. 4. Оформить Акт-допуск, а так же временные пропуска необходимые для допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика. |

| Первый заместитель главного управляющего директора | Д.С. Ракицкий |
| --- | --- |
| Начальник УКСиР Главный энергетик Начальник НФС-2 Ведущий инженер ОКР УКСиР | А.Е. Панов С.Л. Нагорный И.А. Кашкинов И.А. Куракина |