## Лист7
"СОГЛАСОВАНО" |  |  | Май 2023г. | УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР |  |  |  | Главный энергетик
ООО“Самарские коммунальные системы“ |  |  |  | ООО "Самарские коммунальные системы"
___________________А.Е. Панов |  |  |  | ___________________С.Л.Нагорный
Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-З-133
на капитальный ремонта сетей кабельных с заменой кабеля медного на оптоволоконный ГОКС
| Инв.№ 201097 |  | Местонахождение ОС: ул.Обувная 136, Куйбышевский район
№ п/п | Виды конструктивных элемнтов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед.изм. | Объем | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Кабель оптический одномодовый | Повреждение оптического кабеля на внутриплощадочной сети ГОКС(инв. №8932 код 679-1) на нескольких участках общей протяженностью 800 метров. | Демонтаж с опор ВЛЭ 0,38-10 кВ существующего оптического кабеля. | метр | 800 | 10 опор -1 нитка
5 | 4: Демонтаж зажимов натяжных АС35 для 8-образных кабелей (диэл.) 3-5 мм. 1 кН; 5: шт; 6: 12
|  |  | Монтаж зажимов натяжных АС35 для 8-образных кабелей (диэл.) 3-5 мм. 1 кН | шт | 12
6 | 4: Монтаж на опорах ВЛЭ 0,38-10 кВ нового одномодового оптического кабеля подвесного ОК-В-А-4кН четырехволоконного на участках ИНС№1 — УФО.; 5: метр; 6: 800
7 | Шкаф связной с оптокроссом. | Шкаф связи пришел в негодность по причине коррозии металла и требует замены. | Монтаж навесного шкафа связи 19, 600x430x300 с оптокроссом на 8 портов типа КРС-8-LC в здании ИНС№1 и УФО. | шт | 2
|  |  | Монтаж оптического кросса КРС-8-LC с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | 2
9 | 4: Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: механический; 5: шт; 6: 1
10 | 4: Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 4 (до монтажа на барабане); 5: участок; 6: 2
11 | 4: Сварка 4-х оптоволокон в оптокроссах и муфтах и установка 2-х одномодовых одноволоконных SFP- модулей и тестирование линий.; 5: шт; 6: 2
12 | 4: Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (2 новых); 5: шт; 6: 2
13 | 4: Установка Ehernet коммутатор ELTEX MES 1428; 5: шт; 6: 2
14 | 4: Настройка; 5: шт; 6: 2
| Начальник ГОКС | В.И. Поселеннов
| Ведущий инженер УКСиР М.А.Помякушина | _______________________________________________ М.А.Помякушина | М.А.Помякушина
,