|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Самарские Коммунальные системы» | Группа материалов: | К |
| Опросный лист: | №02 | КОД МТР в ЕНС: | КВ000107 |

Наименование МТР: **Сплит система 2,05 кВт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Требования заказчика** |
| 1.1 | Режим работы | Охлаждение/обогрев/осушение |
| 1.2 | Автоматический режим | Есть |
| 1.3 | Ночной режим | Есть |
| 1.4 | Таймер | Есть |
| 1.5 | Режим вентиляция | Есть |
| 1.6 | Пульт ДУ | Есть |
| 1.7 | Вес внутреннего блока | 7,3 кг |
| 1.8 | Количество внутренних блоков | 1 шт |
| 1.9 | Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| 1.10 | Производительность охлаждения | 2.05 кВт ± 0,5 кВт |
| 1.11 | Производительность обогрева | 2.05 кВт ± 0,5 кВт |
| 1.12 | Обслуживаемая площадь | 35-24 м2 |
| 1.13 | Уровень шума, внутренний блок | 22 дБ ± 3дБ |
| 1.14 | Уровень шума, внешний блок | 52 дБ ± 3дБ |
| 1.15 | Потребляемая мощность | 755 Вт ±50 Вт |
| 1.16 | Класс энергопотребления | А |
| 1.17 | Хладагент | R410A |
| 1.18 | Длина трубопровода стандартная | 5м ± 1м |
| 1.19 | Длина трубопровода максимальная | 9м ± 1м |
| 1.20 | Перепад высот макс | 8м ± 1м |
| 1.21 | Размеры внутреннего блока | 263х708х190 (ВхШхГ) мм - допускается незначительное отклонение |
| 1.22 | Размеры внешнего блока | 432х696х256 (ВхШхГ) мм - допускается незначительное отклонение |
| 1.23 | Вес внешнего блока | 20,9 кг ± 3 кг |
| 1.24 | Установка и монтаж | Да |
| **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА** | | |
| 2.1 | Соответствие стандартам | Продукция должна соответствовать требованиям опросного листа |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа | Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание на весь срок службы |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее 1 года |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее 5 лет |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Иванов П.В. |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон: | 51-01 |
| Электронный адрес: | paIvanov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |