| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Метизы и крепеж |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | РГ000139 |

Наименование МТР: Комплект присоединительных гаек Д-15 мм для счетчика ХВС

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Номинальный диаметр DN | мм | 15 |
| 1.2 | Строительная длина | мм | 36 |
| 1.3 | Присоединительный размер штуцера | дюйм | G1/2'' наружняя резьба |
| 1.4 | Присоединительный размер накидной гайки | дюйм | G3/4'' внутренняя резьба |
| 1.5 | Номинальное давление | МПа | 1,6 |
| 1.6 | Материал деталей |  | латунь |
| 1.7 | Материал уплотнения |  | резина |
| 1.8 | Комплект поставки: |  | штуцер резьбовой -2 шт |
| 1.9 |  |  | накидная гайка-2 шт |
| 1.10 |  |  | прокладка-2 шт |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | Не требуется |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | - |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | - |

| ФИО Ответственного: |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| Телефон / Факс: |  |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |