Техническое задание №1

на выполнение  экспертизы промышленной безопасности коллектора сухого газообразного хлора №1-5 (5 шт) на складе хлора НФС-2

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Юридический адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Р/ с 40702810903370000034 в Ф-л ГПБ (ОАО) В Г. САМАРЕ |
| 2 | Основание для проведения работ | 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Окончание назначенного срока службы. |
| 3 | Наименование и местоположение объекта | Коллектора сухого газообразного хлора 5 шт., расположенные на Складе хлора (включая хлораторную) Насосно-фильтровальной станции № 2 г. Самара, Студеный овраг, ОПО III класса опасности |
| 4 | Источник финансирование | Производственная программа |
| 5 | Цель и назначение | Экспертиза промышленной безопасности (далее- ЭПБ) с целью определения соответствия трубопроводов требованиям промышленной безопасности и определение возможности, условий, сроков дальнейшей эксплуатации. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Наименование: Коллекторы сухого газообразного хлора №1-№5 (5 шт) Вод в эксплуатацию 1996 Диаметр наружный 32, 0 мм Назначение: Транспортировка газообразного хлора. Рабочее давление: 0,4 МПа Рабочая среда: газообразный хлор. Антикоррозионное покрытие: ЛКП Общая длина - 53,75м. |
| 7 | Состав работ | Экспертиза промышленной безопасности, выполненная в соответствии с требованиями, действующих нормативных документов и действующего законодательства РФ, с выдачей заключения и обеспечение регистрации заключения в Ростехнадзоре. |
| 8 | Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком. | Все работы выполняются подрядной организацией |
| 9 | Требование к Исполнителю | Наличие лицензии на право проведения ЭПБ, наличие экспертов, аттестованных в области Э 9 ЗС, Э 9ТУ |
| 10 | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Все необходимое оборудование, комплектующие изделия, инструменты, оснастка перед началом производства работ находится в наличии у Подрядчика. |
| 11 | Состав разделов документации и требования к их содержанию | Заключение ЭПБ в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» |
| 12 | Исходные данные для выполнения работ | 1.Техническое задание на выполнение экспертизы 2. Заключение ЭПБ от 10.10.2019 |
| 13 | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Три месяца |
| 14 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Один экземпляр |
| 15 | Дополнительные требования и особые условия | 1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующей нормативных документов 2. Перед началом производства работ работники Исполнителя проходят инструктажи в СОТ 3. Исполнитель получает разрешение на выполнение работ, с оформлением допуска на объект, и выполняет организационные мероприятия по ОТ и ПБ при производстве работ на действующем предприятии. |

Руководитель группы по промышленной безопасности  СОТ                             Т.П. Миронова