Техническое задание № 6

на выполнение комплексного обследования рельсового пути  мостового крана г/п 15 т.,

рег. №  21010

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Юридический адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Р/ с 40702810903370000034 в Ф-л БАНКА ГПБ (АО) «Поволжский» |
| 2 | Основание для проведения работ | п.216-218 Федеральных норм и правил в области промвышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
| 3 | Наименование и местоположение объекта | Рельсовый путь крана мостового на Площадке мостового крана на первом подъеме Насосно-фильтровальной станции № 2. г. Самара, Студеный овраг. IV класс опасности. |
| 4 | Источник финансирование | Производственная программа |
| 5 | Цель и назначение | Периодическое комплексное обследование рельсовых путей с поэлементным обследованием рельсовых путей, включая оценку фактического состояния рельсового пути и определение условия дальнейшей безопасной эксплуатации рельсового пути |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Рельсовый путь крана мостового электрического г/п 15 т., Длина путей 36 м., пролет 10,5 м. Подкрановые балки железобетонные, колонны железобетонные КП1-6. Рельс КР-70 |
| 7 | Состав работ | Комплексное обследование рельсовых путей выполненное в соответствии с требованиями, действующих нормативных документов и действующего законодательства РФ, с оформлением отчета комплексного обследования рельсовых путей и оформлением акта обследования. |
| 8 | Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком. | Все работы выполняются организацией исполнителем |
| 9 | Требование к Исполнителю | Наличие лицензии на право проведения ЭПБ, наличие экспертов, аттестованных в области Э 14.4 ТУ, свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |
| 10 | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Все необходимое оборудование, комплектующие изделия, инструменты, оснастка перед началом производства работ находится в наличии у Исполнителя |
| 11 | Исходные данные для выполнения работ | 1.Техническое задание 2. Паспорт крана мостового. 3. Проект рельсового пути |
| 12 | Сроки выполнения работ | 2 месяца |
| 13 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Один экземпляр |
| 14 | Дополнительные требования и особые условия | 1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующей нормативных документов 2. Перед началом производства работ работники Исполнителя л проходят инструктажи в СОТ 3.Исполнитель получает разрешение на выполнение работ, с оформлением допуска на объект, и выполняет организационные мероприятия по ОТ и ПБ при производстве работ на действующем предприятии. |

Руководитель  группы по промышленной безопасности СОТ                            Т.П. Миронова