Техническое задание № 5

на выполнение  технического диагностирования  аварийного футляра на  складе хлора  УВР

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование), адрес, платежные и контактные реквизиты | ООО «Самарские коммунальные системы» Юридический адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Р\с 40702810903370000034 в Ф-л ГПБ (ОАО) В Г. САМАРЕ |
| 2 | Основание для проведения работ | 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| 3 | Наименование и местоположение объекта | Аварийный футляр склада хлора на УВР ул. 22 Партсъезда,1, ОПО - III класс опасности |
| 4 | Источник финансирование | Производственная программа |
| 5 | Цель и назначение | Техническое диагностирование с целью определения фактического состояния объекта, возможности продления срока безопасной эксплуатации технического устройства. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Аварийный футляр. Установлен: на открытой площадке (под навесом) Максимальное рабочее давление: 0,5 атм. Теплоизоляция: отсутствует. Рабочая среда: хлор. Состояние фундаментов, опор: заглублен в грунт. Наименование элементов сосуда: Обечайка корпуса сталь Ø 1200 мм. Днище корпуса плоское сталь Ø 1200 мм. Крышка плоская сталь Ø 1390 мм |
| 7 | Режим работы производства | При аварии с контейнером на площадке перегрузки хлора. |
| 8 | Состав работ | Техническое диагностирование выполненное в соответствии с требованиями, действующих нормативных документов и действующего законодательства РФ, с выдачей отчета. |
| 9 | Состав и виды работ, выполняемых Исполнителем | Все работы выполняются организацией исполнителя |
| 10 | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Все необходимое оборудование, комплектующие изделия, инструменты, оснастка перед началом производства работ находится в наличии у Исполнителя |
| 11 | Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов |
| 12 | Требования к Исполнителю | Наличие лицензии на право проведения ЭПБ, наличие специалистов неразрушающего контроля, свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |
| 13 | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 2 месяца |
| 14 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Один экземпляр |
| 15 | Дополнительные требования и особые условия | 1.Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующей нормативных документов 2. Перед началом производства работ работники Исполнителя проходят инструктажи в ОТ 3.Исполнитель получает разрешение на выполнение работ с оформлением допуска на объект и выполняет организационные мероприятия по ОТ и ПБ при производстве работ на действующем предприятии. |

Руководитель группы по промышленной безопасности  СОТ                              Т.П. Миронова