Техническое задание № 7

на выполнение  технического освидетельствования  строительных конструкций  здания блочно-модульной котельной на НФС-2

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование), адрес, платежные и контактные реквизиты | ООО «Самарские коммунальные системы» Юридический адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 Р/ с 40702810903370000034 в Ф-л БАНКА ГПБ (АО) «Поволжский» |
| 2 | Основание для проведения работ | 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» п. 3.3.9 « Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115 |
| 3 | Наименование и местоположение объекта | Здание блочно- модульной котельной на НФС-2, г. Самара. Студеный овраг. В здании расположен ОПО «Сеть газопотребления Насосно-фильтровальной насосной станции №2» III класса опасности |
| 4 | Источник финансирование | Производственная программа |
| 5 | Цель и назначение | Техническое освидетельствование здания, элементов строительных конструкций здания котельной с целью определения технического состояния и условий и возможности продления срока безопасной эксплуатации строительных конструкций. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Год постройки 2010 г. ; тепловая мощность котельной 3,36 МВт. Здание блочно-модульное , одноэтажное 9,3 х 10х3,5 м; Высота 4 м. Кровля металлическая , легкосбрасываемая Колоны: металлические Стены металлические со слоем утеплителя. |
| 7 | Состав работ | Техническое освидетельствование здания, элементов строительных конструкций здания котельной |
| 8 | Состав и виды работ, выполняемых Исполнителем | Все работы выполняются организацией Исполнителем |
| 9 | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки | Все необходимое оборудование, комплектующие изделия, инструменты, оснастка перед началом производства работ находится в наличии у Исполнителя. |
| 10 | Состав разделов документации и требования к их содержанию | Отчет технического освидетельствования на здание и сооружение |
| 11 | Требования к Исполнителю | Наличие лицензии на право проведения ЭПБ, наличие специалистов неразрушающего контроля, свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля |
| 12 | Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание на выполнение технического освидетельствования |
| 13 | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 2 месяца |
| 14 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Один экземпляр |
| 15 | Дополнительные требования и особые условия | 1.Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующей нормативных документов 2. Перед началом производства работ работники Исполнителя проходят инструктажи в СОТ 3. Исполнитель получает разрешение на выполнение работ с оформлением допуска на объект и выполняет организационные материалы по ОТ и ПБ при производстве работ на действующем предприятии. |

Руководитель группы по промышленной безопасности  СОТ                               Т.П. Миронова