ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ГСМ |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: | БГ00040934 |

Наименование МТР: ГСМ (дизельное топливо) с доставкой

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, юридический адрес) | ООО «Самарские коммунальные системы» 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56 |
| 2.Способ доставки | Бензовоз Поставщика |
| 3. Адрес доставки | г.о. Самара, 1,5км южнее пос. Преображенка (Иловые поля) |
| 4. Требуемая продукция | 1. Топливо дизельное Марка З (класс 5), ГОСТ 32511-2013 2. Топливо дизельное Марка Л (класс 5), ГОСТ 32511-2013 |
| 5.Объем продукции | Топливо дизельное 25 000 л |
| 6. Требования к качеству товаров | Поставляемый Товар должен соответствовать: техническому Регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008г. "118, требованиям нормативно-технической документации данной группы товаров, в т.ч. действующей редакции ГОСТ 32511-2013. Экологический класс поставляемого Товара должен быть не ниже 5 класса. Сертификат соответствия на Товар должен быть в составе сопроводительных документов. |
| 7. Сроки поставки продукции | С сентября 2023 г. по декабрь 2023 г. |
| 8.Форма оплаты | Безналичный расчет. Отсрочка платежа 7 банковских дней с даты поставки. |
| 9. Условия поставки товара | Цена включает стоимость доставки по адресу, указанному в п. 3. При поставке дизельного топлива транспорт Поставщика должен быть оборудован сертифицированным и поверенным прибором учета. Доставка дизельного топлива до склада Покупателя осуществляется по заявкам Покупателя партиями от 1000л и не позднее 2х рабочих дней. |
| 10. Требования к Поставщику | В целях контроля качества поставляемого дизельного топлива по запросу Покупателя Поставщик обязан осуществлять анализ (мониторинг) дизельного топлива в сертифицированной независимой лаборатории и предоставлять результаты анализа Покупателю. Анализ топлива должен осуществляться по следующим параметрам: - содержание серы - цетановое число - температура вспышки - фракционный состав Анализ осуществляется силами, средствами, оборудованием Поставщика и за его счет путем отбора проб топлива по адресу местонахождения Покупателя не чаще одного раза в два месяца. Расходы на оказание услуг по анализу должны быть включены в стоимость Товара. |
| 11. Требования к отгрузочной документации | На отпущенное Топливо за отчетный период (месяц) должны быть представлены надлежащим образом оформленные счет, счет-фактура, товарная накладная, паспорт качества. |

| ФИО Ответственного: | Иванов Павел Валерьевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | 4(846)2246693 |
| Электронный адрес: | paIvanov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |