## Мои данные
Капитальный ремонт электропитания проходной и здания по обеззараживанию воды на площадке 3-го подъёма НФС-2.
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
| № смет/ Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ К-т кратности | Стоимость единицы |  | Общая стоимость
[5 empty] | Базисные цены | Текущие цены | Базисные цены | Текущие цены
[5 empty] | Сметная | Сметная | Сметная | Сметная
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Исходные данные для расчета (локальные, объектные и сводные сметы)
| СКС-2023-В-3-68 | Капитальный ремонт электропитания проходной и здания по обеззараживанию воды на площадке 3-го подъёма НФС-2. |  | 1
Материалы
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0128 | 4488.4 |  | 57.45 | 475.686
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00016 | 8105.71 |  | 1.3 | 10.764
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2.4 | 6.09 |  | 14.62 | 121.0536
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.112 | 30.4 |  | 3.4 | 28.152
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.734 | 6.9 |  | 5.06 | 41.8968
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1 | 10.57 |  | 10.57 | 87.5196
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.76 | 9.04 |  | 6.87 | 56.8836
| 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.155 | 28.6 |  | 4.43 | 36.6804
| 25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм | компл | 0.7 | 242.4 |  | 169.68 | 1404.9504
| 25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 | компл | 10.15 | 168.71 |  | 1712.41 | 14178.7548
| 25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 0.63 | 943.06 |  | 594.13 | 4919.3964
| 25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | 100 шт | 0.217 | 582 |  | 126.29 | 1045.6812
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 6.093 | 1 |  | 6.09 | 50.4252
| ТЦ_104_77_7721701761_01.08.2023_02 | Распределительный блок РБ-250 4шины 10хМ6+1хМ8 TDM | шт | 4 |  | 3803,74 4564,49/1,2 |  | 15214.96
| ФССЦ-20.2.10.01-0012 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 25-8-7 | 100 шт | 0.16 | 168.05 |  | 26.89 | 222.6492
| ФССЦ-20.4.04.03-0008 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54 | шт | 4 | 1041.24 |  | 4164.96 | 34485.8688
| ФССЦ-21.1.06.10-0487 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х16-1000 | 1000 м | 0.07 | 34546.36 |  | 2418.25 | 20023.11
| ФССЦ-21.2.01.01-0066 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 | 1000 м | 0.35 | 12605.29 |  | 4411.85 | 36530.118
|  | Итого "Материалы" |  |  |  |  | 13734.25 | 113719.59
Составил:______________О.А. Молодцова
Note on B10: СводВедРес::<Код ресурса>
Note on C10: СводВедРес::<Наименование ресурса >
Note on D10: СводВедРес::<Единица измерения ресурса>
Note on E10: СводВедРес::<Общее количество ресурса>
Note on F10: СводВедРес::<Сметная базисная цена ресурса> <Формула базисной цены>
Note on G10: СводВедРес::<Сметная текущая цена ресурса> <Формула текущей цены>
Note on H10: СводВедРес::<Общая сметная базисная цена ресурса>
Note on I10: СводВедРес::<Общая сметная текущая цена ресурса>