«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                           Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                                       Начальник УКСиР

_____________ Е.А. Шаров                                                                                                                                                                       _____________ М.М. Бычков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-602.1

на капитальный ремонт — промывку Главного Безымянского коллектора Д-1500мм, расположенного по адресу: г. Самара ул. Олимпийская .

Инв №  7349

| № | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Труб-д ж/б Д-1500мм | заилен | Промывка канализационных сетей с расчисткой Д-1500 мм | пм | 400 |  |
| 4 |  |  | Очистка к/камеры д-1500 мм от ила, вымытого из коллектора с вывозом на расстояние до 20 км | шт | 6 |  |

И.о. начальника  ЦЭК                                                                                                                                                Каргаев  Д.О.

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                           Помякушина М.А.