Приложение № ________

к договору ____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор 
                                                                                 ООО «Самарские коммунальные системы

_______________________ В.В. Бирюков

«______» ________________ 2023 г.

Техническое задание № СКС-2023-В-3-690

Капитальный ремонт линии водовода по ул. Венцека от ул. Самарская  до ул. Ленинская.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» ИНН: 6312110828/ КПП: 631601001 ОГРН: 1116312008340 Место нахождения: 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 Адрес для корреспонденции в РФ: 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 Тел./Факс (с кодом): (846) 979-93-80/ (846) 336-89-05 Эл. почта: info@samcomsys.ru Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810100000047317 в ГПБ (АО) кор. счет № 30101810200000000823 БИК: 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа на 2023 г. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Водовод по ул. Венцека от ул. Самарская до ул. Ленинская, безхозные сети |
| 4. Источник финансирования | Собственные средства |
| 5. Цель и назначение работ | Восстановление работоспособности водовода |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Существующие: водовод, Самарский район. Состав: труба сталь Д-600 мм |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно |
| 8. Состав работ | 1. Выполнение строительно-монтажных работ по перекладке водовода по ул. Венцека на участке от ул. Самарская до ул. Ленинская Ду600 мм с заменой существующего стального трубопровода Д600 мм на п/э трубопровод ПЭ 100 SDR17 Д500 мм протяженностью 283 м бестраншейным способом и открытым способом протяженностью 35м (в соответствии с ДВ № СКС-2023-В-3-690); 2. Дезинфекция и промывка 3. Выполнение приемо-сдаточных работ 4. Восстановление благоустройства территории по постоянной схеме в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 3.06.03-5 «Автомобильные дороги», постановлением №444 от 08.08.2019 г. Главы городского округа Самара. |
| 9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п.8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Тип и наименование материалов согласно дефектной ведомости. Работы выполняются силами и материалами подрядчика. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация в соответствии с требованием РД 11-02-2006. 3. К исполнительной документации приложить: - сертификаты на применяемые материалы и оборудование; - исполнительную съемку в отношении данного объекта в масштабе 1:500 до засыпки траншеи 4. Акты выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов по форме ОС-3, предоставляются не позднее 25 числа отчетного месяца. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование изменений с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов. В случае необходимости внесение изменений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | См. п. 8 |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД-СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнить в соответствии с действующим Законодательством. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с дефектной ведомостью № СКС-2023-В-3-690 |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Возврат металлолома собственнику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | В соответствии действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Не менее 25 календарных дней с момента получения разрешения на производство земляных работ. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3), акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов (ОС-3), накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ), ППР. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. 1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтенные в базе текущих цен (ТССЦ), включаемые в смету – 2 экз. 2. Акт выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) – 2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик совместно с заказчиком согласовывает необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. 2. Приемка работ осуществляется на основании сравнения фактически выполненным объемам. 3. Работы производятся в застроенной части города. 4. Работы выполняются в соответствии с требованиями СП249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способом. Приказ №336н от 14 июня 2015 г. Правила по охране труда в строительстве. Приложение (с изменениями на 20 декабря 2018 г.) с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. 5. Гарантия качества 5 лет. |

Первый заместитель главного управляющего директора

ООО «Самарские коммунальные системы»  				                    Д.С. Ракицкий

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»				                         М.М. Бычков

Начальник ПТУ                                                                                                                Е.А. Шаров

Начальник ЦЭВС-1				                                                            Д.П. Осипов

Ведущий инженер ОКР				                                                         О.Н. Печенкина