## Мои данные
Сводная ресурсная ведомость Мероприятия по предписаниям надзорных органов. Этап - Реконструкция здания столярного цеха НФС-1 (инв.№ 25).
№ смет/ Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ К-т кратности | Стоимость единицы |  | Общая стоимость
|  |  |  | Базисные цены | Текущие цены | Базисные цены | Текущие цены
|  |  |  | Сметная | к=7,98 | Сметная | к=7,98; 5,29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Материалы
01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | т | 0.0031803 | 26950 | 215061 | 85.71 | 683.9658
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.27646 | 38.51 | 307.3098 | 10.65 | 84.987
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 3.6115 | 6.22 | 49.6356 | 22.46 | 179.2308
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.5328 | 6.09 | 48.5982 | 3.24 | 25.8552
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.1215 | 27.74 | 221.3652 | 3.37 | 26.8926
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 8.607 | 3.15 | 25.137 | 27.11 | 216.3378
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 4.3102 | 30.4 | 242.592 | 131.03 | 1045.6194
01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 5.4402 | 6.9 | 55.062 | 37.54 | 299.5692
01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.036861 | 253.8 | 2025.324 | 9.36 | 74.6928
01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0096 | 1820 | 14523.6 | 17.47 | 139.4106
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.14 | 37.29 | 297.5742 | 5.22 | 41.6556
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 7.95 | 9.04 | 72.1392 | 71.87 | 573.5226
01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный | кг | 38.16 | 16.7 | 133.266 | 637.27 | 5085.4146
01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 0.41469 | 17.92 | 143.0016 | 7.43 | 59.2914
01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.496 | 10.57 | 84.3486 | 5.24 | 41.8152
01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.007992 | 11524 | 91961.52 | 92.1 | 734.958
01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.0063048 | 9765 | 77924.7 | 61.57 | 491.3286
01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.245 | 28.22 | 225.1956 | 6.91 | 55.1418
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.58 | 9.04 | 72.1392 | 32.36 | 258.2328
01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 2.805 | 83 | 662.34 | 232.82 | 1857.9036
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.8976 | 86 | 686.28 | 77.19 | 615.9762
01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 2.13 | 180 | 1436.4 | 383.4 | 3059.532
01.7.15.07-0062 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3х58,5 мм | т | 0.000343 | 25425 | 202891.5 | 8.72 | 69.5856
01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 28 | 8 | 63.84 | 224 | 1787.52
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.01108 | 12430 | 99191.4 | 137.72 | 1099.0056
01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0004 | 12430 | 99191.4 | 4.97 | 39.6606
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2.58 | 23.09 | 184.2582 | 59.57 | 475.3686
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.00325 | 729.98 | 5825.2404 | 2.37 | 18.9126
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 33.744 | 12.6 | 100.548 | 425.17 | 3392.8566
08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.00043 | 14690 | 117226.2 | 6.32 | 50.4336
10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.001568 | 65750 | 524685 | 103.1 | 822.738
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0.504 | 7.46 | 59.5308 | 3.76 | 30.0048
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.02 | 25.8 | 205.884 | 0.52 | 4.1496
14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.055 | 28.93 | 230.8614 | 1.59 | 12.6882
14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.007614 | 15620 | 124647.6 | 118.93 | 949.0614
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.28 | 15.12 | 120.6576 | 4.23 | 33.7554
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.9325 | 28.6 | 228.228 | 26.67 | 212.8266
14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.00014 | 20775 | 165784.5 | 2.91 | 23.2218
14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.001269 | 7640 | 60967.2 | 9.7 | 77.406
18.5.08.18-0061 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил | 1000 шт | 0.035837 | 135.82 | 1083.8436 | 4.87 | 38.8626
20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 19.2 | 10.54 | 84.1092 | 202.37 | 1614.9126
20.1.02.20-0001 | Анкер тросовый | 100 шт | 0.192 | 3000 | 23940 | 576 | 4596.48
20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0.8 | 110 | 877.8 | 88 | 702.24
20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.1952 | 119 | 949.62 | 23.23 | 185.3754
20.5.04.11-0021 | Зажимы | 100 шт | 0.192 | 1776 | 14172.48 | 340.99 | 2721.1002
21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т | 0.0003366 | 96440 | 769591.2 | 32.46 | 259.0308
24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.00568 | 38.34 | 305.9532 | 0.22 | 1.7556
999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 222.5167 | 1 | 7.98 | 222.52 | 1775.7096
ТЦ_105_77_7701165130_16.06.2023_01 | ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-Тр4/70-240м(КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75-240м)-ВК245041-ТУ 42.22.12-098-47273194-2018 | км | 0.24 |  | 584664.96 |  | 140319.59
ТЦ_14.4.01.21_63_7804064663_15.06.2023_02 | Грунт-эмаль МС-102 быстросохнущая цвет зеленый | кг | 7 |  | 651.67 |  | 4561.69
ТЦ_14.5.01.11_63_7722753969_24.05.2023_02 | Противопожарный высокоэластичный герметик ОГНЕЗА-ВГ 3 кг | шт | 1 |  | 3493.5 |  | 3493.5
ТЦ_18.1.02.03_59_5904343280_15.06.2023_01 | Задвижка клиновая фланцевая 47GV DN80 с устройством контроля положения Dendor | шт | 2 |  | 19160.8 |  | 38321.6
ТЦ_18.2.08.04_77_7728356277_15.06.2023_01 | Фильтр грубой очистки фланцевый Ду-80, 16 бар | шт | 2 |  | 9143.75 |  | 18287.5
ТЦ_19.3.01.11_50_5038068335_12.07.2023_01 | - Клапан огнезадерживающий КОД-1М(Кр) ф400-К оц.ст. EI60 НО МВ BLF 220 | шт | 1 |  | 6918.22 |  | 6918.22
ТЦ_19.3.01.11_50_5038068335_12.07.2023_01 | - Клапан огнезадерживающий КОД-1М(Кр) ф480-К оц.ст. EI60 НО МВ BLF 220 | шт | 1 |  | 7324.29 |  | 7324.29
ТЦ_20.5.02.09_77_7701165130_12.04.2023_01 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41-К0002 | шт | 20 |  | 197.51 |  | 3950.2
ТЦ_21.1.08.01_54_5402584411_12.04.2023_01 | ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ХД25х17-840м(КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75-840м)-ВК245044-ТУ 42.22.12-098-47273194-2018 | км | 0.84 |  | 578700.46 |  | 486108.39
ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_16.06.2023_01 | - ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-К2Д/70/40х25-40м(КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75-40м)-ВК245042-ТУ 16.К99-065-2014 | км | 0.04 |  | 772520.5 |  | 30900.82
ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_16.06.2023_01 | - ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-К2Д/70х40х25-10м(КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75-10м)-ВК245045-ТУ 16.К99-081-2016 | км | 0.01 |  | 653034.1 |  | 6530.34
ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_16.07.2023_01 | - ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ20-100м(КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75-100м)-ВК245043-ТУ 42.22.12-098-47273194-2018 | км | 0.1 |  | 391849.92 |  | 39184.99
ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_16.07.2023_01 | - ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-К2Д/70/40х25-15м(КУНРС Внг(А)-FRLS 5х1,5 (N, PE)-15м)-ВК245051 ТУ 16.К99-081-2016 | км | 0.015 |  | 1147102.06 |  | 17206.53
ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_16.07.2023_01 | - ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-К2Д/70/40х25-20м(КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64-20м)-ВК245047-ТУ 16.К99-081-2016 | км | 0.02 |  | 755006.74 |  | 15100.13
ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_16.07.2023_01 | - ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-К2Д/70/40х25-60м(КУНРС Внг(А)-FRLS 3х1,5 (N, PE)-60м)-ВК245050 ТУ 16.К99-081-2016 | км | 0.06 |  | 1598040.58 |  | 95882.43
ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_16.07.2023_01 | - ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ-HF20-1500м(КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64 -1500м)-ВК245049-ТУ 42.22.12-098-47273194-2018 | км | 1.5 |  | 453802.8 |  | 680704.2
ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_16.07.2023_01 | - ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ХД25х17-20м(КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64-20м)-ВК245048-ТУ 42.22.12-098-47273194-2018 | км | 0.02 |  | 584223.02 |  | 11684.46
ТЦ_21.1.08.01_77_7701165130_16.07.2023_01 | - ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ХД25х17-60м(КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75-60м)-ВК245046 ТУ 42.22.12-098-47273194-2018 | км | 0.06 |  | 482250.38 |  | 28935.02
ФССЦ-01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | т | -3e-07 | 26950 | 215061 | -0.01 | -0.0798
ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный | кг | -38.16 | 16.7 | 133.266 | -637.27 | -5085.4146
ФССЦ-01.7.17.09-0063 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм | шт | 1.4616 | 505.5 | 4033.89 | 738.84 | 5895.9432
ФССЦ-01.7.17.09-0071 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм | шт | 0.101 | 1743.9 | 13916.322 | 176.13 | 1405.5174
ФССЦ-12.2.04.02-0001 | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм | м3 | 0.002 | 701.99 | 5601.8802 | 1.4 | 11.172
ФССЦ-14.2.02.05-0003 | Мастика огнестойкая, HILTI CP 611 A Противопожарная терморасширяющаяся мастика (310 мл) | шт | 6 | 249.76 | 1993.0848 | 1498.56 | 11958.5088
ФССЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | -0.007614 | 15620 | 124647.6 | -118.93 | -949.0614
ФССЦ-23.5.02.02-0037 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 50 | 38.24 | 305.1552 | 1912 | 15257.76
ФССЦ-23.5.02.02-0050 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 60 | 60.17 | 480.1566 | 3610.2 | 28809.396
ФССЦ-23.5.02.02-0055 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10 | 67.65 | 539.847 | 676.5 | 5398.47
ФССЦ-23.8.03.11-0154 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм _ 0,021м | шт | 4 | 79.52 | 634.5696 | 318.08 | 2538.2784
ФССЦ-23.8.03.11-0155 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм _ 0,023м | шт | 4 | 106.89 | 852.9822 | 427.56 | 3411.9288
ФССЦ-23.8.04.01-0017 | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм _ 0,038м | шт | 1 | 17.34 | 138.3732 | 17.34 | 138.3732
ФССЦ-23.8.04.01-0019 | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм _ 0,038м | шт | 1 | 19.01 | 151.6998 | 19.01 | 151.6998
ФССЦ-23.8.04.06-0063 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм _ 0,12м | шт | 4 | 25.06 | 199.9788 | 100.24 | 799.9152
ФССЦ-23.8.04.06-0066 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм _ 0,16м | шт | 4 | 33.76 | 269.4048 | 135.04 | 1077.6192
ФССЦ-23.8.04.06-0069 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм _ 0,19м | шт | 2 | 42.35 | 337.953 | 84.7 | 675.906
ФССЦ-23.8.04.08-0064 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм _ 0,075м | шт | 1 | 55.37 | 441.8526 | 55.37 | 441.8526
ФССЦ-23.8.04.08-0071 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм _ 0,08м | шт | 1 | 54.33 | 433.5534 | 54.33 | 433.5534
ФССЦ-24.1.02.01-0017 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм | шт | 25 | 16.73 | 133.5054 | 418.25 | 3337.635
ФССЦ-24.1.02.01-0020 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 69-73 мм | шт | 30 | 29 | 231.42 | 870 | 6942.6
ФССЦ-24.1.02.01-0022 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 82-86 мм | шт | 30 | 31.39 | 250.4922 | 941.7 | 7514.766
ФССЦ-24.1.02.01-0023 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм | шт | 10 | 34.77 | 277.4646 | 347.7 | 2774.646
ФССЦ-24.3.01.03-0012 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм | м | 10 | 3.95 | 31.521 | 39.5 | 315.21
| Итого "Материалы" |  |  |  |  | 16278.47 | 1765316.0906
Оборудование
ТЦ_18.3.02.02_77_9718159820_15.06.2023_01 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 ИСП.12 | шт | 2 |  | 31346.78 |  | 62693.56
ТЦ_59.1.20.05_77_7702680818_14.06.2023_01 | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | шт | 6 |  | 961.19 |  | 5767.14
ТЦ_61.1.04.03_77_7702680818_14.06.2023_01 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ | шт | 4 |  | 3774.68 |  | 15098.72
ТЦ_61.2.02.02_77_7702680818_15.06.2023_01 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный взрывозащищенный С2000-Спектрон-101-Т-Р | шт | 7 |  | 9413.24 |  | 65892.68
ТЦ_61.2.02.02_78_7814772009_15.06.2023_01 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт | 3 |  | 1083.87 |  | 3251.61
ТЦ_61.2.04.05_77_7702680818_15.06.2023_01 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт | 29 |  | 2406.36 |  | 69784.44
ТЦ_61.2.04.07_77_7702680818_15.06.2023_01 | - Оповещатель световой табличный адресный «Автоматика отключена» С2000-ОСТ исп.02 | шт | 2 |  | 1159.37 |  | 2318.74
ТЦ_61.2.04.07_77_7702680818_15.06.2023_01 | - Оповещатель световой табличный адресный «Пожар» С2000-ОСТ исп.00 | шт | 2 |  | 1159.37 |  | 2318.74
ТЦ_61.2.04.07_78_7814772009_15.06.2023_01 | Оповещатель световой табличный адресный «Выход» С2000-ОСТ исп 01 "Выход" | шт | 20 |  | 1159.37 |  | 23187.4
ТЦ_61.2.04.09_77_7702680818_14.06.2023_01 | Прибор управления пожарный Поток-3Н | шт | 1 |  | 9463.66 |  | 9463.66
ТЦ_61.2.04.09_78_7814772009_14.06.2023_01 | Устройство пуска пожаротушения взрывозащищенное адресное С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-01 | шт | 1 |  | 14084.41 |  | 14084.41
ТЦ_61.2.06.01_78_7814772009_14.06.2023_01 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 в.2.хх | шт | 1 |  | 3335.2 |  | 3335.2
ТЦ_61.2.06.03_77_7702680818_14.06.2023_01 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный С2000-М исп.02 | шт | 1 |  | 9830.35 |  | 9830.35
ТЦ_61.2.07.02_77_7702680818_14.06.2023_01 | - Блок индикации и управления Поток-БКИ (2xRS-485) | шт | 1 |  | 6628.61 |  | 6628.61
ТЦ_61.2.07.02_77_7702680818_14.06.2023_01 | - Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ в.3.хх | шт | 1 |  | 6628.61 |  | 6628.61
ТЦ_61.2.07.02_77_7702680818_25.07.2023_01 | Блок сигнально-пусковой 2000-СП4/220 | шт | 2 |  | 3087.15 |  | 6174.3
ТЦ_61.2.07.02_78_7814772009_14.06.2023_01 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт | 8 |  | 554.07 |  | 4432.56
ТЦ_61.2.07.04_77_7702680818_14.06.2023_01 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт | 2 |  | 4326.05 |  | 8652.1
ТЦ_61.2.07.11_63_6454107010_15.06.2023_02 | Узел управления дренчерный с комбинированным приводом УУ-Д100/1,6 (Э24, Г0,07)-ВФ.О4 _ 56,5 кг | шт | 2 |  | 72388.36 |  | 144776.72
ТЦ_61.2.08.02_77_7718901357_15.06.2023_01 | Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный универсальный "ДУУ" ДУS0-РУо0,77-R1/2/В3-"ДУУ-15" | шт | 7 |  | 221.66 |  | 1551.62
ТЦ_61.2.08.02_78_7814772009_15.06.2023_01 | Ороситель эвольвентный "ОЭ" (взрывозащищенное исполнение) ДУSО-ЦПд0,85-G1-В/В1-"ОЭ-25" Ex | шт | 9 |  | 4219.73 |  | 37977.57
ТЦ_62.1.02.14_78_7801460387_31.03.2023_01 | ПЭСПЗ - Щит управления и автоматизации пожарный "НИКОМ" типа Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ). Корпус металлический, цвет корпуса красный. IР31. ЩУ-П НИКОМ 400-IP31-1[1/230/6]+И | шт | 2 |  | 7836.87 |  | 15673.74
ТЦ_62.1.05.01_77_7702680818_14.06.2023_01 | Блок защиты линии БЗЛ-01 | шт | 4 |  | 581.03 |  | 2324.12
ТЦ_62.4.01.01_77_7702680818_30.06.2023_01 | - Аккумуляторная батарея, 26Ач Delta DTM1226 | шт | 2 |  | 6646.31 |  | 13292.62
ТЦ_62.4.01.01_77_7702680818_30.06.2023_01 | - Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 | шт | 1 |  | 10691.78 |  | 10691.78
ТЦ_62.4.01.01_78_7805499459_10.04.2023_01 | Аккумуляторная батарея, 17Ач Delta DTM1217 | шт | 4 |  | 3194.07 |  | 12776.28
ФССЦ-61.2.01.06-0003 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" | 10 шт | 0.6 | 723.7 | 3828.373 | 434.22 | 2297.0238
ФССЦ-61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 72 | 116.52 | 616.3908 | 8389.44 | 44380.1376
ФССЦ-61.2.02.03-0024 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01 | 10 шт | 1.5 | 358.82 | 1898.1578 | 538.23 | 2847.2367
ФССЦ-61.2.07.02-0051 | Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм | шт | 18 | 68.82 | 364.0578 | 1238.76 | 6553.0404
ФССЦ-61.2.07.02-0081 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 | шт | 1 | 175.97 | 930.8813 | 175.97 | 930.8813
ФССЦ-61.2.07.02-0082 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02 | шт | 6 | 103.31 | 546.5099 | 619.86 | 3279.0594
ФССЦ-62.1.01.09-0048 | Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А | шт | 2 | 81.61 | 431.7169 | 163.22 | 863.4338
| Итого "Оборудование" |  |  |  |  | 11559.7 | 619758.093
Примечание:
Сметная стоимость указана в текущих ценах без учета НДС
Составил:______________Ю.Ю. Шкатова