СОГЛАС Приложение № _____

к договору __________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Производственно-                                Главный управляющий директор

технического департамента ОАО «РКС»           ООО «Самарские коммунальные системы»

__________________ С.А. Гордеев                       _______________________ В.В. Бирюков

«____»________________201    г.                                  «____»________________20    г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2023-В-3-562.3; СКС-2023-В-2-563.3;

№ СКС-2024-В-3-300; СКС-2024-В-2-519.

на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения,              ЦЭВС-2.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» ИНН: 6312110828/ КПП: 631601001 ОГРН: 1116312008340 Место нахождения: 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 Адрес для корреспонденции в РФ: 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 Тел./Факс (с кодом): (846) 979-93-80/ (846) 336-89-05 Эл. почта: info@samcomsys.ru Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810100000047317 в ГПБ (АО) кор. счет № 30101810200000000823 БИК: 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович |
|  | Основание для проведения работ | Производственная программа 2023 – 2024 г. |
|  | Наименование и местоположение объекта | г. Самара |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Цель и назначение работы | Выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения. |
|  | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений – протяженность, условный диаметр | Сети водоснабжения. Диаметры: Ду-50мм; Ду-80 мм; Ду-100 мм; Ду-150 мм; Ду-200 мм; Ду-300 мм. Место расположение: в Промышленном, Советском районах, в Кировском, Красноглинском районах, (при необходимости, возможно привлечение в других районах г. Самара). |
|  | Режим работы производства | 24 (Двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю. |
|  | Состав работ | 1. Заявка Заказчика Подрядчику. 2. Выполнение аварийно-восстановительных работ: - земляные работы; - ремонтные работы по устранению утечек. 3. Выполнение приемо-сдаточных работ. Состав и объём работ определяется по каждому конкретному объекту в соответствии с перечнем фактически выполненных работ. |
|  | Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком | См. п. 8. Материалы должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям, изложенным в техническом задании, а также государственным стандартам и техническим условиям; Используемые материалы должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты, которые Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ. Материалы и изделия должны быть соответствующих видов, обозначенных в технической части документации. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции должны быть новыми, не использованными ранее, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Все материалы согласовываются с Заказчиком. |
|  | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки –заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. При необходимости материалы могут быть предоставлены Заказчиком. |
|  | Состав разделов документации и требование к их содержанию | Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы. |
|  | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В соответствии с «Регламентом взаимодействия при устранении утечки на водопроводных сетях» |
|  | Требования к технологическим решениям | В соответствии с дефектными ведомостями, действующими федеральными законами нормами и правилами и другими нормативными документами. |
|  | Исходные данные для выполнения работ | Заявка заказчика с указанием адреса и Актом приема передачи участка в работу (устранение повреждений на водопроводных сетях) |
|  | Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД – СМЕТА). |
|  | Требования к природоохранным мероприятиям | Обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, мусор вывозится в установленные органом местного самоуправления места; не допускать несанкционированный снос зеленых насаждений. |
|  | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Нет |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Нет |
|  | Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с дефектными ведомостями, действующими федеральными законами нормами и правилами и другими нормативными документами. |
|  | Требования по утилизации (захоронению) отходов | Возврат металлолома собственнику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
|  | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской оборы и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующими федеральными законами нормами и правилами и другими нормативными документами. |
|  | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | С момента заключения договора по 30.06.2024г. |
|  | Требования по согласованию проектной документации | Нет |
|  | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Акты на скрытые работы 2. Схема вскрытия 3. Сертификаты качества на используемые материалы 4. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) 5. Накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз. 6. Фотоотчет (поэтапный). |
|  | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-2 экз. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 2 экз. |
|  | Дополнительные требования и особые условия | Требования Заказчика к Подрядчику: 1. Перед началом производства работ по договору оформить «Регламент взаимодействия при устранении утечек на водопроводных сетях» между Заказчиком и Подрядчиком. 2. Оформление Акта приема-передачи участка в работу, непосредственно после ликвидации повреждения, с определением объема и сроков производства работ. Срок выполнения работ определяется Заказчиком совместно с Подрядчиком в соответствии с оформленным разрешением на производство земляных работ. В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, организации дорожного движения, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения. 3. В случае несвоевременного выполнения работ по устранению утечки Подрядчик обязан предупредить Заказчика о необходимости продления ордера за один календарный день с указанием причин продления и возместить затраты на продление ордера или штрафные санкции, согласно представленному счету или протоколу ГИБДД, ГАТИ. 4. Устранение дефектов по вине Подрядчика производится за счет средств производителя работ и гарантийный срок продлевается. 5. Гарантия качества 3 года. Обязанности Подрядчика: - ограждение площадки производства работ выполнять в соответствии с требованиями СНИП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и СНИП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. После подписания Акта приема-передачи работ: установка дорожных знаков. Требования к подрядчику: - сведение об имеющихся производственных ресурсах; - необходимое количество техники и оборудования для выполнения работ на магистральных сетях. - сведения о системе управления качеством; - возможность выполнения работ по устранению утечек в несколько смен (круглосуточно). |

Приложение:

1. Регламент взаимодействия.

2. Заявка на устранение утечки на водопроводных сетях.

3. Акт приема-передачи участка в работу (устранение повреждений на водопроводных сетях).

| Главный инженер | ______________________ | И.В. Давыдов |
| --- | --- | --- |
| Начальник УКСиР | ______________________ | М. М. Бычков |
| Начальник ПТУ | ______________________ | Е.А. Шаров |
| Начальник ЦЭВС-2 | ______________________ | Д.Ю. Накушнов |