Добрый день!

Текст запроса:

Добрый день. Уважаемый заказчик, будете рассматривать аналогичное оборудование другого производителя? Заранее спасибо за ответ.

Ответ на запрос:

Добрый день! К рассмотрению  принимаются аналоги теплообменников от других производителей (других товарных знаков, других наименований) с мощностью не менее заявленной. Рассматриваются теплообменники  с размерами , отличающимися от заявленных не более, чем на 10 % в связи с габаритными размерами строительных конструкций теплопункта.