|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | СГ00023925 |

Наименование МТР: Манометр ДМЦ-01М 0...2000Па дифференциальный

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| 1.1 | Назначение |  | прибор для измерения давления, разрежения и разности давлений газов, а также для определения скорости и расхода газопылевых и воздушных потоков с помощью трубок напорных модификаций НИИОГАЗ и Пито |
| 1.2 | Диапазон измерения | Па | 0…..2000 (0….200 мм вод ст.) |
| 1.3 | Погрешность | Па | ±1,5 Па / ±(1+0,005 Р) Па |
| 1.4 | Цена деления шкалы | Па | 0,1 |
| 1.5 | Характеристика |  | Автоматический расчет скорости и объемного расхода газа в каждой точке измерения с выводом результатов на большой дисплей, снабженный подсветкой (параметры газохода, коэффициент напорной трубки и температура предварительно вводятся в память прибора) , функция Автоматическое усреднение значений скорости и объемного расхода по всем измеренным точкам. |
| 1.6 | Комплектация |  |  |
| 1.6.1 | Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М с  обработкой данных | шт | наличие |
| 1.6.2 | Силиконовая трубка |  | наличие |
| 1.6.3 | Аккумуляторная батарея | шт | наличие |
| 1.6.4 | Зарядное устройство | шт | наличие |
| 1.6.5 | Руководство по эксплуатации | шт | Наличие (на русском языке) |
| 1.6.6 | свидетельство о первичной поверке | шт | наличие |
| 1.6.7 | свидетельство об утверждении типа средства измерений | шт | наличие |
| **2** | **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА** | | |
| 2.1 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминога О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |