| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СВ00024113 |

Наименование МТР: _Преобразователь частоты ABB ACS580-01-246A-4________________

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Мощность | кВт | 132 |
| 1.2 | Номинальный ток | А | 246 |
| 1.3 | Напряжение питания | В | 380-480 |
| 1.4 | Выходная частота | Гц | 0-500 |
| 1.5 | Класс защиты |  | IP21 |
| 1.6 | Время разгона и торможения | с | 0,1-1800 |
| 1.7 | Аналоговый вход |  | 2 |
| 1.8 | Дискретный вход |  | 6 |
| 1.9 | Аналоговый выход |  | 2 |
| 1.10 | Релейный выход |  | 3 |
| 1.11 | Регулятор |  | ПИД-регулирование |
| 1.12 | Рабочая температура | градус | от-15 до +40 |
| 1.13 | Габариты (ШхВхГ) | мм | 300х965х393 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 5 |

| ФИО Ответственного: | Боронихин Александр Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка ГОКС |
| Телефон: | 8-919-815-48-31 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |