## Мои данные
Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС № 2 (Безхоз)
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
СКС-2023-С-351 изм.
№ смет/ Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ К-т кратности | Стоимость единицы |  | Общая стоимость
|  |  |  | Базисные цены | Текущие цены | Базисные цены | Текущие цены
|  |  |  | Сметная | Сметная | Сметная | Сметная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Исходные данные для расчета (локальные, объектные и сводные сметы)
СКс-2023-С-351 | Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС№ 2 (Безхоз) |  | 1
Сводная ресурсная ведомость
Ресурсы подрядчика
Материалы
01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0.000765 | 286707.85 | 292442.01 | 219.33 | 223.72
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.00072 | 50178.41 | 47167.71 | 36.13 | 33.96
01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 73 | 101.21 | 75.91 | 7388.33 | 5541.43
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.02 | 284.15 | 329.61 | 5.68 | 6.59
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 8.6965 | 4.94 | 6.61 | 42.96 | 57.48
01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 23.999 | 5.87 | 6.28 | 140.87 | 150.71
01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 8.42 | 2.27 | 3 | 19.11 | 25.26
01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.001005 | 43821.53 | 46889.04 | 44.04 | 47.12
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 2e-06 | 128.4 | 137.39
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.6615 | 155.63 | 160.3 | 102.95 | 106.04
01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.00408 | 89330.06 | 91116.66 | 364.47 | 371.76
01.7.15.03-0034 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм | кг | 0.32 | 107.23 | 109.37 | 34.31 | 35
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7.358 | 174.93 | 178.43 | 1287.13 | 1312.89
01.7.15.04-0012 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 55-120 мм | т | 0.00056 | 127406 | 142694.72 | 71.35 | 79.91
01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.2 | 978.09 | 1095.46 | 195.62 | 219.09
01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 2.275 | 52.34 | 58.62 | 119.07 | 133.36
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8.2505 | 138.5 | 155.12 | 1142.69 | 1279.82
01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.003 | 56.81 | 103.96 | 0.17 | 0.31
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0006 | 4338.27 | 3730.91 | 2.6 | 2.24
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0099 | 3778.62 | 3740.83 | 37.41 | 37.03
04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.0192 | 3859.62 | 3821.02 | 74.1 | 73.36
08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.000384 | 70310.45 | 57654.57 | 27 | 22.14
08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.0043 | 63745 | 52908.35 | 274.1 | 227.51
10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0002 | 1050091.7 | 731406.53 | 210.02 | 146.28
10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.12 | 899.56 | 746.63 | 107.95 | 89.6
14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 4e-05 | 47961.85 | 81055.53 | 1.92 | 3.24
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.028 | 79.88 | 108.64 | 2.24 | 3.04
14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.06 | 135.32 | 154.26 | 8.12 | 9.26
14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0.001485 | 56057.93 | 101464.85 | 83.25 | 150.68
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.002 | 133.31 | 151.97 | 0.27 | 0.3
20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0.04 | 756.85 | 968.77 | 30.27 | 38.75
20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм | 100 шт | 0.025 | 1289.92 | 1651.1 | 32.25 | 41.28
20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.00976 | 1897.67 | 2144.37 | 18.52 | 20.93
20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.0061 | 1959.26 | 2213.96 | 11.95 | 13.51
20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 | 100 шт | 0.2 | 840.04 | 1075.25 | 168.01 | 215.05
22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 | кг | 0.04 | 232.2 | 262.39 | 9.29 | 10.5
24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм | кг | 0.16 | 189.97 | 252.66 | 30.4 | 40.43
ТЦ_19.1.01.04_63_6320054447_23.10.2023_02 | Воздуховоды и фасонные части из нерж. стали | м2 | 55 |  | 7333,33 8800,00/1,2 |  | 403333.15
ТЦ_19.1.06.01_63_6320054447_23.10.2023_02 | Узел прохода УП1-03 Ф400 | шт | 1 |  | 9887,50 11865,00/1,2 |  | 9887.5
ТЦ_19.1.06.01_63_6320054447_23.10.2023_02 | Узел прохода УП1-06 | шт | 1 |  | 12967,50 15561,00/1,2 |  | 12967.5
ТЦ_19.2.01.01_63_6320054447_23.10.2023_02 | Виброизоляторы ДО-39 | шт | 8 |  | 333,33 400,00/1,2 |  | 2666.64
ТЦ_19.2.01.02_63_6320054447_23.10.2023_02 | Гибкая вставка В-2,5 | шт | 2 |  | 1348,33 1618,00/1,2 |  | 2696.66
ТЦ_19.2.01.02_63_6320054447_23.10.2023_02 | Гибкая вставка Н-2,5 | шт | 2 |  | 1373,33 1648,00/1,2 |  | 2746.66
ТЦ_19.2.03.02_63_6320054447_23.10.2023_02 | Решетка DL 300*150 (RAL 9016) | шт | 3 |  | 1161,67 1394,00/1,2 |  | 3485.01
ТЦ_19.2.03.02_63_6320054447_23.10.2023_02 | Решетка DL 400*200 (RAL 9016) | шт | 4 |  | 1645,00 1974,00/1,2 |  | 6580
ТЦ_19.2.03.02_63_6320054447_23.10.2023_02 | Решетка GN 1100*400 (RAL 9016) | шт | 3 |  | 4693,33 5632,00/1,2 |  | 14079.99
ТЦ_19.3.01.01_63_6320054447_23.10.2023_02 | Дроссель клапан ДК-Ф355 | шт | 1 |  | 1601,67 1922,00/1,2 |  | 1601.67
ТЦ_19.3.01.09_63_6320054447_23.10.2023_02 | Клапан КОБ-250. | шт | 1 |  | 670,00 804,00/1,2 |  | 670
ТЦ_19.3.02.00_63_6320054447_23.10.2023_02 | Защитный короб для вентилятора | шт | 2 |  | 9500,00 11400/1,2 |  | 19000
ТЦ_19.3.02.07_63_6320054447_23.10.2023_02 | Шибер ф400 | шт | 1 |  | 3346,67 4016,00/1,2 |  | 3346.67
ТЦ_19.3.02.07_63_6320054447_23.10.2023_02 | Шибер ф630 | шт | 1 |  | 7230,83 8677,00/1,2 |  | 7230.83
ТЦ_19.3.03.05_63_6320054447_23.10.2023_02 | Фильтр кассетный FRC 50-30 | шт | 1 |  | 2878,33 3454,00/1,2 |  | 2878.33
ТЦ_20.2.06.00_63_6320054447_23.10.2023_02 | Кронштейн 600*600 (пара) | шт | 2 |  | 766,67 920,00/1,2 |  | 1533.34
ТЦ_62.4.02.00_63_6320054447_23.10.2023_02 | Частотный преобразователь LCI-2,2-4B | шт | 2 |  | 14487,50 17385,0/1,2 |  | 28975
ТЦ_63.3.01.01_63_6320054447_23.10.2023_02 | Конвектор электрический Electrolux ECH/AS-2000 ER | шт | 4 |  | 7000,00 8400,00/1,2 |  | 28000
ФСБЦ-01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 | т | 0.00048 | 22965.21 | 19750.08 | 11.02 | 9.48
ФСБЦ-01.2.03.03-0014 | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 | т | 0.0072 | 31491.91 | 34011.26 | 226.74 | 244.88
ФСБЦ-06.1.01.05-0019 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт | 0.032 | 20580.74 | 18728.47 | 658.58 | 599.31
ФСБЦ-19.1.04.02-0010 | Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 400 мм | шт | 1 | 13278.83 | 11021.43 | 13278.83 | 11021.43
ФСБЦ-19.1.04.02-0012 | Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 630 мм | шт | 1 | 25757.28 | 21378.54 | 25757.28 | 21378.54
ФСБЦ-20.4.03.05-1096 | Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом для открытой установки, 16 А, IP54 | шт | 4 | 296.16 | 310.97 | 1184.64 | 1243.88
ФСБЦ-21.1.06.09-0105 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х25мк(N, PE)-660 | 1000 м | 0.05 | 632920.96 | 601274.91 | 31646.05 | 30063.75
ФСБЦ-21.1.06.09-0108 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0.08 | 61434.2 | 58362.49 | 4914.74 | 4669
ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 80 | 12.11 | 11.14 | 968.8 | 891.2
| Итого "Материалы" |  |  |  |  | 90990.56 | 632570
Оборудование
ТЦ_69.2.02.02_63_6320054447_23.10.2023_02 | Привод Sputnik AS230-5-S 5Нм с пруж. | шт | 1 |  | 10480,00 12576,00/1,2 |  | 10480
ФСБЦ-62.1.01.09-1128 | Выключатель автоматический 3P, 2 А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 1 | 455.21 | 396.03 | 455.21 | 396.03
ФСБЦ-62.1.01.09-1129 | Выключатель автоматический 3P, 3 А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 1 | 455.5 | 396.29 | 455.5 | 396.29
ФСБЦ-62.1.01.09-1132 | Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 1 | 382.24 | 332.55 | 382.24 | 332.55
ФСБЦ-64.1.05.01-0077 | Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов ВР 280-46-2,5, ВЦ 14-46-2,5, среднего давления, взрывозащищенный, производительность 2400-3400 м3/ч, частота вращения 3000 об/мин, мощность 4 кВт | шт | 2 | 36959.74 | 49156.45 | 73919.48 | 98312.9
| Итого "Оборудование" |  |  |  |  | 75212.43 | 109917.77
Составил:______________О.А. Молодцова
Note on B11: СводВедРес::<Код ресурса>
Note on C11: СводВедРес::<Наименование ресурса >
Note on D11: СводВедРес::<Единица измерения ресурса>
Note on E11: СводВедРес::<Общее количество ресурса>
Note on F11: СводВедРес::<Сметная базисная цена ресурса> <Формула базисной цены>
Note on G11: СводВедРес::<Сметная текущая цена ресурса> <Формула текущей цены>
Note on H11: СводВедРес::<Общая сметная базисная цена ресурса>
Note on I11: СводВедРес::<Общая сметная текущая цена ресурса>