Текст запроса:

Добрый день. В рамках участия в закупочной процедуре 32312984872_Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку преобразователя частоты просим согласовать:

- Релейных выхода 2 (вместо 3)

- Габариты (ШхВхГ) 473х700х307 (вместо 300х965х393)

- Рабочая температура -10...40 С (вместо -15...40 С)

Спасибо

Ответ на запрос:

Добрый день!

- Релейных выхода 2 (вместо 3) согласовано

- Габариты (ШхВхГ) 473х700х307 (вместо 300х965х393) не согласовано

- Рабочая температура -10...40 С (вместо -15...40 С) согласовано