| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| И.о. директора по безопасности ООО «Самарские коммунальные системы» | Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» |
| _____________ А.И. Безруков | ______________В.В. Бирюков |
| «___»________________20__г. | «___»________________20__г. |

Техническое задание на восстановительные

работы инженерно-технических средств охраны

ООО «Самарские коммунальные системы»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование, адреса) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т. +7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail: pBorisov@samcomsys.ru |
| 2 | Основание для проведения работ | Потребность в восстановлении и ремонта барьера безопасности «Егоза» на территории объектов |
| 3 | Наименование и местоположение объекта | Приложение №1 |
| 4 | Источник финансирование | Производственная программа |
| 5 | Цель и назначение | Обеспечение антитеррористической защиты и безопасного функционирования объектов. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики предмета договора | Приложение №2 |
| 7 | Режим работы производства | Оказание услуг будет осуществляться по мере возникновения потребности, на основании заявок Заказчика. |
| 8 | Состав работ | Ремонт, демонтаж, монтаж барьера безопасности «Егоза» и колючей проволоки |
| 9 | Требования к используемому оборудованию | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки согласно договора подряда. Гарантия на материалы и оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| 10 | Требования к технологическим решениям | В соответствии с составом работ п. 8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами |
| 11 | Исходные данные для выполнения работ | По предварительной письменной, электронной, телефонной заявке Заказчика, не менее чем за 12 (двенадцать) часов до начала работ. |
| 12 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ. | Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов. |
| 13 | Требования к природоохранным мероприятиям | При выполнении работ, Исполнитель обязуется исключить негативное воздействие на окружающую среду. |
| 14 | Техническое требование | Обеспечить прибытие бригады Исполнителя к месту выполнения работ с исправным оборудованием, пригодном для оказания заявленных Исполнителем услуг. |
| 15 | Требования по утилизации (захоронению отходов) | Исполнитель принимает на себя обязанности по сбору и утилизации отходов, образовавшихся при оказании услуг. |
| 16 | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых Исполнителем Заказчику | 1. Счет на оплату. 2. Акт выполненных работ. 3. Счет-фактура. 4. Акты учета работы ремонтной бригады (Приложение № 3). 5. Заявка на выполнение работ (Приложение №4) |
| 17 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой Заказчику | Один экземпляр |

Специалист СЭБ                                                                                                          П.А. Борисов

Главный инженер                                                                                                       И.В. Давыдов

Приложение № 1

к техническому заданию на восстановительные

работы инженерно-технических средств охраны

ООО «Самарские коммунальные системы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

| № пп | Наименование объектов | Адрес Объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насосно- фильтровальная станция №1 (НФС — 1) (станции 1-го и 2-го подъемов) | г.Самара, Октябрьский район, ул. Сов. Армии, 298 |
| 2 | Насосно- фильтровальная станция №1 (НФС — 1) (станция 3-го подъема) | г.Самара, Октябрьский район, угол улиц Сов. Армии и Ново-Садовой |
| 3 | Насосно- фильтровальная станция №2 (НФС — 2) (станция 1-го подъема) | г.Самара, Кировский район, Студеный овраг,№7 |
| 4 | Насосно- фильтровальная станция №2 (НФС — 2) (станция 2-го подъема) | г.Самара, Кировский район, Студеный овраг, №7 |
| 5 | Насосно- фильтровальная станция №2 (НФС — 2) (станция 3-го подъема) | г.Самара, Кировский район. ул. Бронная, 32 |
| 6 | Насосно- фильтровальная станция №3 (НФС — 3) (станции 1-го подъема) | г.Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 3 А (пойма реки Самары) |
| 7 | Насосно- фильтровальная станция №3 (НФС — 3) (станция 2-го и 3-го подъемов) | г.Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 3 А |
| 9 | Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) | г.Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, 136 |
| 10 | Канализационная насосная станция КНС - 13 | г.Самара, ул. Кряжская, б/н |
| 11 | Городская водопроводная станция (ГВС) | г.Самара, Ленинский район, ул. Ульяновская, 2/4 |
| 12 | Контактные осветлители (КО) | г.Самара, Ленинский район, ул. Чапаевская, 234 |
| 13 | Линдовская насосная станция | г.Самара, Октябрьский район, ул. Луначарского, 52 |
| 14 | 2-я зона резервуаров чистой воды (РЧВ) | г.Самара, Советский район, ул. Сов. Армии, 166 |
| 15 | 4-я зона резервуаров чистой воды (РЧВ) | г. Самара, Советский район, ул. Ставропольская, 35 |
| 16 | Участок вспомогательных работ и контроля химического обеззараживания воды (УВР) | г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, 1 |
| 17 | Административное здание управления | г. Самара, ул. Луначарского, 56 |
| 18 | Насосная станция 2-го подъема пос. Управленческий | г. Самара, пос. Управленческий, ул. Ветвистая, 1 |
| 19 | Насосная станция 2-го подъема пос. Красная Глинка | г. Самара, пос. Красная Глинка, 5 квартал |
| 20 | Скважины водозабора и насосная станция | г. Самара, пос. Красная Глинка, ул. Батайская |
| 21 | Скважины водозабора и насосная станция | г. Самара, пос. Управленческий, Левый берег |
| 22 | Скважины водозабора и насосная станция | г. Самара, пос. Управленческий, о. Зелененький |
| 23 | Насосная станция подкачки (НСП) | г. Самара, пос. Мехзавод, 15 квартал |
| 24 | Цех эксплуатации водопроводных сетей (ЦЭВС-1) | г. Самара, ул. Луначарского, 54 |
| 25 | Автотранспортный цех | г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 48 |
| 26 | Контрольно-пропускной пункт во двор управления | г. Самара, ул. Подшипниковая,2 |
| 27 | Система водоснабжения и канализации поселка Аэропорт | г.Самара, пос. Аэропорт-2. |
| 28 | Насосная станция подкачки | г. Самара, ул. Грозненская, 2 |

Приложение № 2

к техническому заданию на восстановительные

работы инженерно-технических средств охраны

ООО «Самарские коммунальные системы»

Протокол

согласования стоимости ремонтных работ

| № п/п | Вид работ | Стоимость за 1 м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт барьера безопасности «Егоза» |  |
| 2 | Ремонт колючей проволоки |  |
| 3 | Монтаж нового барьера безопасности «Егоза» |  |
| 4 | Демонтаж барьера безопасности «Егоза» |  |
| 5 | Демонтаж колючей проволоки |  |
| 6 | Монтаж колючей проволоки |  |

Приложение № 3

к техническому заданию на восстановительные

работы инженерно-технических средств охраны

ООО «Самарские коммунальные системы»

Акт учёта работы ремонтной бригады

| 1 | Дата работ | _____._____. 202 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель |  |
| 3 | Заказчик | ООО «Самарские коммунальные системы» |
| 4 | Адреса проведения работ |  |
| 5 | Ф.И.О. бригадира |  |
| 6 | Ф.И.О, наименование цеха Заказчика и номер мобильного телефона представителя Общества |  |
| 7 | Протяженность и вид выполненных работ |  |
| 8 | Претензии к работе ремонтной бригады |  |

Исполнитель	Заказчик

ООО «Самарские коммунальные

системы»

____________ /_____________/			          ____________ /_____________/

Приложение № 4

к техническому заданию на восстановительные

работы инженерно-технических средств охраны

ООО «Самарские коммунальные системы»

Заявка на выполнение работ

| 1 | Дата заявки на выполнение работ | _____._____. 202__ г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Инициатор заявки: ФИО, должность |  |
| 4 | Адреса проведения работ |  |
| 5 | Протяженность и вид выполненных работ |  |

Исполнитель	Инициатор заявки

ООО «Самарские коммунальные

системы»

____________ /_____________/			          ____________ /_____________/